## REKAPITULACIJA
OBJEKT: | Revitalizacija grajskega hriba, ureditev grajskega parka
INVESTITOR: | Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje
ŠT.NAČRTA | 4/2019
IZDELANO: | januar 2019
UVODNA OPOMBA: Ponudnik mora pred oddajo ponudb natančno preučiti vso dokumentacijo in vse morebitne nejasnosti, vezane na obseg ali vsebino del, pisno uskladiti z investitorjem oziroma projektantom. Vsa zajeta dela v posameznih postavkah iz popisa del mora izvajalec izvesti v celoti, upoštevajoč ves potreben material in storitve (pomožna dela, transport do mesta vgradnje, zavarovanje dostopov, zavarovanje in varovanje objekta, delovni odri ...) ne glede na to, da to v opisu postavke popisa del morda ni posebej navedeno.
Ponudnik mora podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce). Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.
Vsa oprema in materiali se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje ter servisiranje (skladno z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika). Upoštevati je potrebno stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno z eventualno pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil pri pooblaščenih institucijah.
Upoštevati je potrebno stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu, ureditev gradbišča, varovanje, izmere na objektu pred in med izvajanjem) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške, pomožna dela, transport do mesta vgradnje.
V enotni ceni mora biti zajeto tudi
Stroški za porabo vode in elektrike na gradbišču
Zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zaščite pred padci z višin
Izdaja atestov, dokazil o skladnosti in navodil za obratovanje in delovanje za vse vgrajene elemente in materiale ter poučitev uporabnika o delovanju
preverba vseh mer na objektu pred izdelavo posameznih elementov
Sestavni del popisov je načrt električnih instalacij in opreme
Izvajalec je dolžan pred pričetkom del pregledati projektno dokumentacijo
Ob vseh spremembah in odstopanjih je potrebno soglasje arhitekta oz. projektanta el. instalacij
Vse mere je potrebno preveriti na mestu samem.
VSE CENE SO BREZ DDV !
REKAPITULACIJA
| POPIS FAZA 1 | 0
| SKUPAJ | 0
Popis je narejen na osnovi PGD projekta !

## faza 1
1 | POPIS FAZA 1
Sestavni del popisov je načrt el. instalacij
cena
z.št. | opis postavke | enota | količina | enoto | vrednost
1.1 | Odklop in odstranitev obstoječe razdelilne omarice v betonskem stebru (vtično gnezdo s FID, avtomat.varovalkami in 3xšuko, dovodni in odvodni NN kabel na sponkah), skupaj s temeljem, odvoz na smetišče ročni izkopi
|  | kos | 1 |  | 0
0
1.2 | dobava in vgradnja potopnega stebra z vtičnicami in varovalčnim delom (kot ULTIMAT, d.o.o.)
kot npr na sliki
8x šuko vtičnica, 1x 3x16A vtičnica CE 5pE, 1x3x32A vtičnice CEE 5p
2 kom FID 40A /4/0,03A
2 kom FID 25A /4/0,03A
1xavtom.varovalka 32A/3p
3xavtom.varovalka 16A/3p
8xavtom.varovalka 16A/1p
tipska vgradnja stebriča, niveliranje, utrjevanje, po navodilih dobavitelja
pohodni pokrov 40x40cm, INOX, poglobljen
Pe + N zbiralki
H07V-K 25mm2, priklop na ozemljilo in na Pe zbiralko
priklopi dovodnega kabla in 2x odvodni kabel
drobni material, priklopi, povezave
|  | kos | 1 |  | 0
0
2.0 | Odklop obstoječe svetilke, odklop valjanca, pritrjenega na drog, izkop in odstranitev betonskega temelja, pazljiva odstranitev droga h=cca 5,5m, odstranitev svetilke z droga |  |  |  | 0
|  | kos | 1 |  | 0
0
2.1 | Odvoz temelja na smetišče, odvoz kandelabra in svetilke na skladišče Občine |  |  |  | 0
|  | kos | 1 |  | 0
0
2.2 | ročni izkop dovodnega in odvodnega kabla pri kandelabru, odklop in odstranitev |  |  |  | 0
|  | kos | 2 |  | 0
0
2.3 | Uvod novih kablov dovod-odvod na obstoječih priključnih sponkah v obstoječem kandelabru, priklop |  |  |  | 0
|  | kos | 2 |  | 0
0
3.0 | Strojni izkop zemlje IV.kat. za temelj BC fi 60cm, gl 1,2m
|  | kos | 2 |  | 0
0
3.1 | Dobava in izvedba temelja za kandelaber: BC fi 60cm, gl. 1m, priprava podložnega betona d=15cm C12/15, izvedba betonskega venca okrog cevi, d=15cm C12/15 |  |  |  | 0
|  | kos | 2 |  | 0
0
3.2 | postavitev kandelabra v pripravljen temelj, obbetoniranje na dnu, preboj temelja in uvod stigmaflex 80mm skozi temelj v drog, zasip z mivko in zbijanje mivke z vodo, zalitje droga na vrhu cevi z C12/15, zaščita droga z bitumnom od temelja v višini min 25cm v temelj in nad temeljem, drobni material |  |  |  | 0
|  | kos | 2 |  | 0
0
4.0 | Dobava in montaža ravnega droga, fi 13,5cm, skupne dolžine 6m, 1m v temelju, z odprtino za uvod kabla v temelju in manipulativno odprtino s pokrovom z zaščito proti dežju in priključnimi sponkami, na vrhu montirana rozeta fi 60mm za natik svetilke, pocinkan z debelino nanosa minimalno 76µm, prašno barvan v RAL 7016 antracitno siva, priključne sponke, varovalka 6A, drobni material |  |  |  | 0
|  | kos | 2 |  | 0
0
4.1 | kabel NYY-J 3x1.5mm2 od priključnih sponk do vrha droga, v drogu, z uvlekom |  |  |  | 0
|  | m | 10 |  | 0
0
4.2 | privijačenje Rf 30x3,5mm traku pri nad nivojem končnega terena z M8 vijakom, zaščiteno z bitumnom |  |  |  | 0
|  | kos | 4 |  | 0
0
5.0 | Dobava in montaža svetilke Metronomis LED Torch Philips - BDS650 1 xGRN20-3S/830 MDS na vrhu droga, priklop svetilke na pripravljen kabel, drobni material, priklopi, povezave |  |  |  | 0
|  | kos | 2 |  | 0
0
6.0 | Strojni izkop jarka zemlja IV.kat. š 0,4m, gl. 0,8m, peščena posteljica, zasip, utrditev terena, odvoz viška materiala na deponijo |  |  |  | 0
|  | m | 150 |  | 0
6.1 | Ročni izkop jarka zemlja IV.kat. š 0,4m, gl. 0,8m, peščena posteljica, zasip, utrditev terena, odvoz viška materiala na deponijo |  |  |  | 0
|  | m | 30 |  | 0
6.2 | Dobava in polaganje cevi stigmaflex 80mm |  |  |  | 0
|  | m | 110 |  | 0
6.3 | Dobava in polaganje cevi stigmaflex 110mm |  |  |  | 0
|  | m | 80 |  | 0
6.4 | Dobava in polaganje cevi i.c. 35mm |  |  |  | 0
|  | m | 10 |  | 0
6.5 | Dobava in uvlek kabla NAYY-J 5x16mm2 |  |  |  | 0
|  | m | 110 |  | 0
6.6 | Dobava in uvlek kabla NYY-J 5x4mm2 |  |  |  | 0
|  | m | 25 |  | 0
6.7 | Dobava in uvlek kabla NYY-J 5x16mm2 |  |  |  | 0
|  | m | 40 |  | 0
7.0 | barvanje obstoječega droga na mestu samem, drog dolžine 5m nad zemljo, obstoječ cinkan, nova barva RAL 7016, debeline min. 80mikronov |  |  |  | 0
|  | kom | 3 |  | 0
8.0 | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku Rf 30x3,5mm |  |  |  | 0
|  | m | 110 |  | 0
8.1 | Križne sponke za Rf 30x3,5, povezovanje traku, zaščita z bitumnom |  |  |  | 0
|  | kom | 4 |  | 0
8.2 | H07V-K 16mm2, priklop v kandelabru |  |  |  | 0
|  | m | 20 |  | 0
9.0 | Odklop in odstranitev kabla za napajaje veje javne razsvetljave z mostovža
|  | kom | 1 |  | 0
9.1 | prerez obstoječega PP41-A 4x150mm2, podaljšanje z enakim kablom 30m, KB spojka, uvlek kabla pod mostovž (sedaj mimo mostovža na prehodu mostovža na plato)
|  | kpl | 1 |  | 0
9.2 | prerez obstoječega TK10 5x4x0,4, podaljšanje z enakim kablom 30m, TK spojka, uvlek kabla pod mostovž (sedaj mimo mostovža na prehodu mostovža na plato)
|  | kpl | 1 |  | 0
9.3 | odstranitev obstoječega NN kabla izpod mostovža, neznana lokacija napajaja
|  | kpl | 2 |  | 0
9.4 | prerez obstoječega kabla NYY-J 5x16mm2 pod mostovžem, KB spojka, odstranitev obst. kabla proti obst. vtičnemu gnezdu |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
9.5 | stigmaflex 110mm, polaganje pod mostovž in v zemljo |  |  |  | 0
|  | m | 30 |  | 0
9.6 | podaljšanje obstoječega valjanca, valjanec Fe/Zn 25x4mm, izvedba pod mostovžem ob odovdne NN kablu 4x150mm2
|  | m | 40 |  | 0
10.1 | stigmaflex cev 160mm, polaganje
|  | m | 40 |  | 0
10.2 | stigmaflex cev 80mm, polaganje
|  | m | 40 |  | 0
11.1 | Odvoz materiala v trajno deponijo do 10 km ter plačilo stroškov odlaganja in obdelave odpadkov na trajni deponiji | kom | 1
11.2 | Geodetski posnetek | kom | 1
11.3 | vris sprememb za PID | kom | 1
11.4 | Drobni material in kalo 5% |  |  |  | 0
11.5 | Nabava in transport 5% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0