## rekapitulacija
OBJEKT: | VOJKOVA CESTA 12 a
ŠT. STANOVANJA: | 61
ETAŽA: | II. nadstropje
VRSTA DEL: | Adaptacija
SKUPNA REKAPITULACIJA
I. | GRADBENO-ZAKLJUČNA DELA | 0
II. | ELEKTRO INSTALACIJE | 0
III. | STROJNE INSTALACIJE | 0
| SKUPAJ: | 0
| + ddv 9,5 % | 0
| VSE SKUPAJ: | 0
Opomba: | Pred oddajo ponudbe je potreben ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta. V primeru ugotovljenih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti investitorja pred oddajo ponudbe.
Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom. V ponudbi je potrebno zajeti vse stroške pripravljalnih, zaključnih del in materiala ter transportov do mesta vgradnje za izvedbo dela po posamezni postavki. Vsa vgrajena oprema in materiali morajo ustrezati posameznim standardom. Vgradnja mora biti izvedena v skladu s pravili stroke.

## Gradbeno-obrtniška dela
A GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA
I. |  | GRADBENA DELA |  |  | 0
II. |  | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0
I. |  | GRADBENA DELA
| 1. | Rušitvena dela |  |  | 0
| 2. | Zidarska dela |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0
II. |  | OBRTNIŠKA DELA
| 3. | Keramičarska dela |  |  | 0
| 4. | Tlakarska dela |  |  | 0
| 5. | Slikopleskarska dela |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0
I. |  | GRADBENA DELA
| 1 | Rušitvena dela
|  |  | EM | količina | cena
| 1.1. | Odstranitev obstoječe stenske keramike v kuhinji skupaj z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transportom na gradbiščno deponijo .
|  |  | m2 | 3 | 0
| 1.2. | Odstranitev pvc talne obloge z iznosom ob objekt.
|  |  | m2 | 3 | 0
| 1.3. | Nakladanje in prevoz gradbenih odpadkov na stalno deponijo oz. predelavo skupaj s plačilom komunalnih taks.
|  |  | kpl | 1 | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0
| 2. | Zidarska dela
| 2.1. | Izravnava obstoječih ometov na mestih poškodb zaradi odstranitve keramičnih ploščic skupaj z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter materialom.
|  |  | m2 | 3 | 0
| 2.2. | Zaključno čiščenje stanovanja po končanih delih.
|  |  | m2 | 22.5 | 0
| 2.3. | Razna pomoč obrtnikom in instalaterjem ter dela, ki niso zajeta v popisu - se obračuna po dejansko izvršenih in potrjenih urah, ki so vpisane v gradbeni dnevnik.
|  | kv delavec | ura | 3 | 0
| 2.4. | pk delavec | ura | 3 | 0
|  | material 20 % | kpl | 0.2 | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0
II. |  | OBRTNIŠKA DELA
| 3. | Keramičarska dela
| 3.1. | Dobava in polaganje stenske keramike na lepilo vključno z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter materialom (nabavna cena keramike: 15-18€/m2 brez DDV).
|  |  | m2 | 3 | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0
| 4 | Tlakarska dela
| 4.1. | Dobava ter polaganje vinil plavajoče talne obloge-klik, kot napr. Floor Ekspert, razred obrabe 30/AC ali enakovredno, komplet z vsemi pripadajočimi deli ter zaključnimi letvicami.
|  |  | m2 | 17 | 0
| 4.2. | Dobava ter vgradnja dilatacijske letvice l=1m
|  |  | kom | 1 | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0
| 5 | Slikopleskarska dela
| 5.1. | Slikanje obstoječih notranjih sten s poldisperzijsko belo barvo (2x) vključno s predhodnim kitanjem in brušenjem površin skupaj z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter materialom.
|  |  | m2 | 65 | 0
| 5.2. | Slikanje obstoječih stropov s poldisperzijsko belo barvo (2x) vključno s predhodnim kitanjem in brušenjem površin skupaj z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter materialom.
|  |  | m2 | 23 | 0
| 5.3. | Pleskanje obstoječih radiatorskih cevi s predhodno pripravo površine skupaj z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter materialom.
|  |  | m1 | 12 | 0
| 5.4. | Oplesk obstoječih sten z intenzivnejšo notranjo barvo 2x (preko grafitov)
|  |  | m2 | 7 | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0

## Elektro inštalacije
Zp.št. | Naziv | Opis | Proizvajalec / Dobavitelj | EM | kol.
0. | Demontaža obstoječe elektro instalacije komplet z vsemi elektro elementi
|  |  |  | kpl | 1 | 0
1. | DOBAVA IN MONTAŽA NN RAZDELILNIKOV IN OPREME
1.1. | NN podrazdelilnik =R1:
1.1.1 | Omarica, razdelilna | razdelilna omarica, nadometna v beli barvi, prosojna vrata, dvovrstična za vgradnjo 24 modulov | Schrack ali enakovredno | kpl | 1 | 0
1.1.2 | Stikalo FID | 25/0,03A, 3p | ETI ali enakovredno | kpl | 1 | 0
1.1.3 | Stikalo FID | 40/0,5A, | ETI ali enakovredno | kpl | 1 | 0
1.1.4 | Odklopnik | Instalacijski odklopnik B, 16A, 10kA, 1p | ETI ali enakovredno | kpl | 3 | 0
1.1.5 | Odklopnik | Instalacijski odklopnik B, 10A, 10kA, 1p | ETI ali enakovredno | kpl | 2 | 0
1.1.6 | Drobni material | drobni vezni in pritrdilni material, uvodnice, vrstne sponke, kabelski kanali,… | - | kpl | 1 | 0
1.2. | Svetilke in pribor:
1.2.1 | Svetilka - E1 | Plafoniera 1x60W, E-27, nadgradna | Po izbiri investitorja | kpl | 3 | 0
2. | DOBAVA IN MONTAŽA STIKALNE OPREME IN PRIBORA
2.1. | Stikala, tipkala, vtičnice, …
2.1.1 | stikalo | podometno, enopolno, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 1 | 0
2.1.2 | stikalo | podometno, dvojno, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 2 | 0
2.1.3 | vtičnica | podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 4 | 0
2.1.4 | vtičnica | podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, z zaščitnim pokrovom za zaščito proti vlagi (kopalnica), s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 2 | 0
2.1.5 | fiksni priključek | podometni, 16A, 1 fazni, z dekorativnim pokrovom v beli barvi, s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 1 | 0
2.1.6 | vtičnica | TV, prehodna, JFS 120, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | kos | 2 | 0
2.1.7 | vtičnica | ENOJNA, TELEFONSKA, JCD 569-1WEWW, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | kos | 1 | 0
3. | MERITVE
3.1. | meritve |  |  | kpl | 1 | 0
0

## Strojne inštalacije
B STROJNE INŠTALACIJE
I. |  | VODOVODNA DELA
|  |  | EM | količina | cena
| 1 | Dobava in montaža kotnih ventilov DN 15 skupaj z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter materialom. | kos | 2 | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0