## rekapitulacija
OBJEKT: | GORIŠKA 55
ŠT. STANOVANJA: | 36
ETAŽA: | II. nadstropje
VRSTA DEL: | Adaptacija
SKUPNA REKAPITULACIJA
I. | GRADBENO-ZAKLJUČNA DELA | 0
II. | ELEKTRO INSTALACIJE | 0
III. | STROJNE INSTALACIJE | 0
IV. | NEPREDVIDENA DELA 10% ( obračun po dejansko izvršenih deli ter potrditvi nadzornika) | 0
| SKUPAJ: | 0
| + ddv 9,5 % | 0
| VSE SKUPAJ: | 0
Opomba: | Pred oddajo ponudbe je potreben ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta. V primeru ugotovljenih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti investitorja pred oddajo ponudbe.
Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom. V ponudbi je potrebno zajeti vse stroške pripravljalnih, zaključnih del in materiala ter transportov do mesta vgradnje za izvedbo dela po posamezni postavki. Vsa vgrajena oprema in materiali morajo ustrezati posameznim standardom. Vgradnja mora biti izvedena v skladu s pravili stroke.

## gradbeno
5
REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
B | GRADBENO-ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
A | GRADBENA DELA
1 | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
2 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B | ZAKLJUČNA DELA
3 | STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
4 | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
5 | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
6 | SLIKO-PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
A - GRADBENA DELA
1 | RUŠITVENA DELA
1 | Odstranitev obstoječih vratnih kril iz podboja velikosti do 2 m2, komplet z iznosom na depo ob objekt .
|  | kos | 1 |  | 0
1.01 | Odstranitev obstoječih vratnih kril in podbojev velikosti do 2 m2, komplet z iznosom na depo ob objekt .
|  | kos | 5 |  | 0
1.02 | Odstranitev obstoječe nizkostenske obrobe iz keramike v=10 cm z iznosom na depo ob objekt.
|  | m1 | 25 |  | 0
1.03 | Odstranitev talne keramike ter ostankov lepila z iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 8 |  | 0
1.04 | Odstranitev stenske keramične obloge z iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 23 |  | 0
1.05 | Odstranitev tapison talne obloge z brušenjem podlage ter iznosom na depo ob objekt. .
|  | m2 | 11.5 |  | 0
1.06 | Odstranitev laminatne talne obloge kompletno z zaključnimim letvicami ter iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 17 |  | 0
1.07 | Demontaža lesene stolaže komplet z konzolami ter iznosom na depo ob objekt, (vel.45/240 ter 90/240 cm
|  | kom | 2 |  | 0
1.08 | Odstranitev stenskih papirnatih tapet z močenjem ter struganjem
|  | m2 | 8 |  | 0
1.09 | Odstranitev lesene karnise
|  | kom | 1 |  | 0
1.1 | Dolbljenje utorov vel.10/8 cm za izvedbo instalacij
|  | m1 | 5 |  | 0
1.11 | Nakladanje in odvoz gradbenih odpadkov v razdalji do 5 km, vključno z najemom zabojnika in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov.
|  | m3 | 3 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | ZIDARSKA DELA
2.01 | Izravnava cementnega estriha z cementno malto, po odstranitvi keramičnih oblog pred ponovnim polaganje .
|  | m2 | 8 |  | 0
2.02 | Izravana sten po odstranitvi keramičnih oblog ter nove stene z cementno malto pred ponovnim polaganje .
|  | m2 | 23 |  | 0
2.03 | Dobava, podzidava ter obzidava kopalne tuš kadi vel.90/90 cm s siporex opeko, komplet z vgrajenimi čistilnimi vratci
|  | kom | 1 |  | 0
2.04 | Zazidava utorov z opečnimi šibrami za instalacijami, velikosti 10/8 cm
|  | m1 | 5 |  | 0
2.05 | Dobava ter zapiranje nadsvetlobe nad vratno odprtino velikosti 0,80/0,50 m s knavf ploščami ter vstavljeno izolacijo, bandažiranjem ter kitanjem
|  | kom | 5 |  | 0
2.06 | Zametavanje utorov z grobo ter fino cementno malto vel. do 3x5 cm, po napeljavi instalacij
|  | m1 | 178 |  | 0
2.03 | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih potrjena s strani pooblaščenega nadzornika.
| NK - delavec | ur | 8 |  | 0
| KV - delavec | ur | 16 |  | 0
2.04 | Razna gradbena pomoč v materialu, 30% vrednosti postavke za gradbeno pomoč v delu. | % | 1 | 0 | 0
2.05 | Zaključno čiščenje stanovanja po opravljenih delih.
|  | m2 | 55 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
B - GRADBENO-ZAKLJUČNA DELA
3 | STAVBNO POHIŠTVO
3.01 | Dobava ter vgradnja notranjih vratnih podbojev ter kril vel.do 2 m2, s polnim krilom gladke izvedbe, s pripadajočim okovjem srednjega cenovnega razreda.
| dim. 65/200cm , | kos | 1 |  | 0
3.02 | Dobava ter montaža novega lesenega vratnega krila, komplet z kljuko, ščitom ter ostalimi spremljajočimi (prilagoditev tečajev), pripravljalnimi in zaključnimi deli,
| velikosti 85/200 cm | kom | 3 |  | 0
| velikosti 65/200 cm | kom | 1 |  | 0
3.03 | Dobava ter montaža novega lesenega vratnega krila (MDF), komplet z kljuko, ščitom, elzet ključavnico, kukalom, ter ostalimi spremljajočimi,pripravljalnimi in zaključnimi deli, velikosti 85/200 cm ,
|  | kom | 1 |  | 0
3.04 | Uravnava in nastavitev tečajev na pvc pohištvu
|  | kom | 7 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
4 | TLAKARSKA DELA
4.01 | Dobava ter polaganje vinil plavajoče talne obloge-klik, kot napr. Floor Ekspert, razred obrabe 30/AC ali enakovredno, komplet z vsemi pripadajočimi deli ter zaključnimi letvicami. | m2 | 47 |  | 0
4.02 | Dobava ter vgradnja Alu dilatacijskih letvic | kpl | 6 |  | 0
4.03 | Dobava ter montaža lesenega vratnega praga
|  | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
5 | KERAMIČARSKA DELA
5.01 | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike na lepilo, nabavna cena keramike do 12,00 €/m2. | m2 | 4 |  | 0
5.02 | Dobava in oblaganje sten v kopalnici in pasu med elementi v kuhinji s kvalitetno stensko keramiko, nabavna cena keramike do 12,00 €/m2. | m2 | 23 |  | 0
5.03 | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne zmrzlinsko-odporne keramike na lepilo, nabavna cena keramike od 18,00 do 20,00 €/m2. | m2 | 4 |  | 0
5.04 | Dobava in izdelava nizkostenske keramične obrobe v=10 cm na lepilo. | m1 | 5 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
6 | SLIKO-PLESKARSKA DELA
6.01 | Slikanje obstoječih notranjih sten, s pol disperzijsko barvo v belem barvnem tonu, s predhodnim predpremazom, 2X kitanjem in brušenjem. | m2 | 151 |  | 0
6.02 | Slikanje obstoječih stropov s pol disperzijsko barvo s predhodnim predpremazom, kitanjem in brušenjem. | m2 | 52 |  | 0
6.03 | Izoliranje umazanije ter oljnih madežev na stenah , s pokrivno barvo | m2 | 6 |  | 0
6.04 | Slikanje sten ter stropa z Akrylcolor barvo 2x | m2 | 15 |  | 0
6.05 | Brušenje ter oljni in lak oplesk kovinskih vratnih podbojev | kom | 5 |  | 0
6.06 | Brušenje, AKZ ter oljni in lak oplesk kovinske podkonstrukcije cvetličnega korita 20/25/20 cm, dolžine l=2,35m, komplet z zamenjavo lesenih letvic | kom | 1 |  | 0
6.07 | Brušenje, oljni in lak oplesk radiatorskih cevi z vročeodpornim lakom. | m1 | 26.3 |  | 0
6.04 | Zapiranje nadsvetlobe nad vratnimi podboji z knavf steno ter vstavljeno izolacijo vel. do 0,8/0,5 m | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## elektro
Zp.št. | Naziv | Opis | Proizvajalec / Dobavitelj | EM
0. | Demontaža obstoječih elektro elementov
|  |  |  | kpl | 1 | 0
1. | DOBAVA IN MONTAŽA NN RAZDELILNIKOV IN OPREME
1.1. | NN podrazdelilnik =R1:
1.1.1 | Omarica, razdelilna | razdelilna omarica, nadometna v beli barvi, prosojna vrata, dvovrstična za vgradnjo 24 modulov | Schrack ali enakovredno | kpl | 1 | 0
1.1.2 | Stikalo FID | 25/0,03A, 3p | ETI ali enakovredno | kpl | 1 | 0
1.1.3 | Odklopnik | Instalacijski odklopnik C, 16A, 10kA, 3p | ETI ali enakovredno | kpl | 1 | 0
1.1.4 | Odklopnik | Instalacijski odklopnik B 16A, 10kA, 1p | ETI ali enakovredno | kpl | 3 | 0
1.1.5 | Odklopnik | Instalacijski odklopnik B, 10A, 10kA, 1p | ETI ali enakovredno | kpl | 4 | 0
1.1.6 | Drobni material | drobni vezni in pritrdilni material, uvodnice, vrstne sponke, kabelski kanali,… | - | kpl | 1 | 0
1.2. | Svetilke in pribor:
1.2.1 | Svetilka - E1 | Plafoniera 1x60W, E-27, nadgradna | Po izbiri investitorja | kpl | 5 | 0
2. | DOBAVA IN MONTAŽA STIKALNE OPREME IN PRIBORA
2.1. | Stikala, tipkala, vtičnice, …
2.1.1 | stikalo | podometno, enopolno, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 3 | 0
2.1.2 | dvojno stikalo | podometno, enopolno, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 4 | 0
2.1.3 | doza 78 mm | zamenjava pvc pokrova doze fi 78 mm |  | kos | 3 | 0
2.1.4 | vtičnica | podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 12 | 0
2.1.5 | vtičnica | podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, z zaščitnim pokrovom za zaščito proti vlagi (kopalnica), s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 4 | 0
2.1.6 | fiksni priključek | podometni, 16A, 1 fazni, z dekorativnim pokrovom v beli barvi, s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 2 | 0
2.1.7 | vtičnica | TV, prehodna, JFS 120, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | kos | 1 | 0
2.1.8 | vtičnica | ENOJNA, TELEFONSKA, JCD 569-1WEWW, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | kos | 1 | 0
2.1.9 | zvonec | nadometni zvonec | Jung ali enakovredno | kos | 1 | 0
3. | DOBAVA IN MONTAŽA KABLOV, VODNIKOV, OPREME IN PRIBORA
3.1. | Kabli, vodniki, .…
3.1.1 | kabel | PP-Y ocena | 3x2,5mm2 | m | 92 | 0
3.1.2 | kabel | PP-Y ocena | 5x2,5mm2 | m | 9 | 0
3.1.3 | kabel | PP-Y ocena | 3x1,5mm2 | m | 104 | 0
3.2. | Inštalacijske cevi in pribor:
3.2.1 | cev | zaščitna instalacijska cev, pregibna | fi 29mm | m | 9 | 0
3.2.2 | cev | zaščitna instalacijska cev, pregibna | fi 16mm | m | 170 | 0
3.2.3 | drobni material | drobni material za za nameščanje kabelskega razvoda (vijaki, čepi, konzole…….), vezne sponke, mavec, … | - | kpl | 1 | 0
4. | DOBAVA IN MONTAŽA ŠIBKOTOČNE OPREME IN PRIBORA
4.1 | ventilator | Dobava ter montaža izsesalnega ventilatorja fi 100 mm | ETI ali enakovredno | kpl | 2 | 0
4.2 | domofon | domofon zidne izvedbe | ETI ali enakovredno | kos | 1 | 0
5. | OSTALA INŠTALACIJSKA DELA
5.1 | delovne priprave, naprave | vse pomožne naprave potrebne za izvedbo, kot odri, lestve,orodja, material in oprema za zaščito opreme tokom izvajanja del |  | kpl | 1 | 0
5.2 | delo | dolblenje za obnovo in izvedbo novih instalacij, preboji, čiščenje in razna nepredvidena dela (zidarsko krpanje sten in stropov zajeto v gradbenih delih) |  | kpl | 1 | 0
6. | MERITVE
6.1. | meritve |  |  | kpl | 1 | 0
0

## strojna
REKAPITULACIJA
A | VODOVOD, KANALIZACIJA |  |  | 0
B | OGREVANJE |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
A - VODOVOD, KANALIZACIJA
1.01 | Zapiranje ter odpiranje vodovodnega sistema | kpl | 1 | 0
1.02 | Odstranitev dotrajanih sanitarnih elemetov in opreme s spravilom na depo ob objekt:
| a) wc školjka komplet z desko | kpl | 1 | 0
| b) wc kotliček | kpl | 1 | 0
| c) umivalnik | kpl | 1 | 0
| d) stensko mešalno baterijo | kpl | 1 | 0
| e) pipa PS | kpl | 1 | 0
1.03 | Demontaža stare vodovodne ter pvc odtočne instalacije | kpl | 1 | 0
1.04 | Dobava ter razvod cevi za H+T vodo za (tuš,umivalnik,PS, WC) z vsemi fazonskimi elementi | kpl | 1 | 0
1.05 | Dobava ter polaganje PP odtočnih cevi NO 50 za (tuš, umivalnik, PS, WC ter TS) | kpl | 1 | 0
1.06 | Dobava in montaža nove straniščne školjke iz sanitarne keramike s spodnjim odtokom vključno z sedežno desko, nizkomontažnim kotličkom z vgrajeno potezno armaturo, vezno cevjo, kotnim regulirnim ventilom nazivnega premera DN15/10 z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 | 0
1.07 | Dobava in montaža novega umivalnika skupaj z stenskim pritrdilnim odtočnim ventilom, s čepom za poteg in kromiranim odtočnim sifonom, kompletno z montažo in tesnilnim materialom.
| 500 x 380 | kos | 1 | 0
1.08 | Dobava ter zamenjava podometnega ventila 1/2ˮ | kos | 2 | 0
1.09 | Dobava in montaža nove stoječe mešalne baterije za umivalnik, enoročna, skupaj z dvema kotnima ventiloma DN 15 ,tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 | 0
1.1 | Dobava in montaža nove tuš kadi velikosti 90x90cm, komplet z prelivno in odlivno garnituro,stekleno tuš kabino ter pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 | 0
1.11 | Dobava in montaža nove stenske enoročne mešalne baterija za tuš kad, d = 15 mm, s premičnim izpustom, s pomično prho in gibko cevjo in nosilcem za prho. | kos | 1 | 0
1.12 | Dobava in montaža nove zidne iztočne pipe za priključek pralnega stroja, s tesnilnim materialom. | kos | 1 | 0
1.13 | Dobava in montaža novega odtočnega sifona v pločevinasti dozi za priključitev pralnega stroja. | kos | 1 | 0
1.14 | Dobava in kompletna montaža PVC talnega sifona D 120, skupaj z tulcem ter kromirano zgornjo ploščo 15x15,komplet s tesnilnim materialom. | kos | 1 | 0
1.15 | Dobava in montaža nove zidne iztočne pipe za pomivalni stroj, s tesnilnim materialom. | kos | 1 | 0
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA: |  |  | 0
B - OGREVANJE
2.01 | Demontaža obstoječih grelnih teles (radiatorjev), z iznosom na depo ob objekt.
|  | kos | 2 | 0
2.02 | Demontaža obstoječih grelnih teles (radiatorjev), deponiranjem za ponovno uporabo ob objekt.
|  | kos | 3 | 0
2.03 | Kompaktni ploščati radiatorji npr.VOGEL NOOT ali ustrezno podobno, vključno z motažnimi konzolami, z izpraznjevalnim in odzračevalnim ventilom, z montažno šablono in montažo, vključno s potrebno predelavo priključkov.
| 21 K 600/900 | kos | 1 | 0
| 21 K 300/600 | kos | 1 | 0
2.04 | Dobava in montaža radiatorskih termostatskih ventilov,(zaporni-polnilni), vključno s predelavo obstoječih priključkov. | kpl | 2 | 0
2.05 | Dobava ter montaža radiatorskih termostatskih glav | kos | 2 | 0
2.06 | Demontaža, shranjevanje in ponovna namestitev merilnikov toplote na radiatorjih. | kos | 2 | 0
2.07 | Tlačni preizkus, regulacija sistema, pripravljalno zaključna dela. | kpl | 1 | 0
2.08 | Začasno zapiranje instalacij v času izvedbe del vključno z praznjenjem in polnjenjem sistemske vode. | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ OGREVANJE |  |  | 0