## rekapitulacija
OBJEKT: | ŠALEK 97
ŠT. STANOVANJA: | 38
ETAŽA: | 3. nadstropje
VRSTA DEL: | Adaptacija
SKUPNA REKAPITULACIJA
I. | GRADBENO-ZAKLJUČNA DELA | 0
II. | ELEKTRO INSTALACIJE | 0
III. | STROJNE INSTALACIJE | 0
| SKUPAJ: | 0
| + ddv 9,5 % | 0
| VSE SKUPAJ: | 0
Opomba: | Pred oddajo ponudbe je potreben ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta. V primeru ugotovljenih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti investitorja pred oddajo ponudbe.
Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom. V ponudbi je potrebno zajeti vse stroške pripravljalnih, zaključnih del in materiala ter transportov do mesta vgradnje za izvedbo dela po posamezni postavki. Vsa vgrajena oprema in materiali morajo ustrezati posameznim standardom. Vgradnja mora biti izvedena v skladu s pravili stroke.

## gradbeno
5
REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA |  |  | 0
B | GRADBENO-ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
A | GRADBENA DELA
1 | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
2 | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
B | ZAKLJUČNA DELA
3 | STAVBNO POHIŠTVO |  |  | 0
4 | TLAKARSKA DELA |  |  | 0
5 | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
6 | SLIKO-PLESKARSKA DELA |  |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
A - GRADBENA DELA
1 | RUŠITVENA DELA
1 | Odstranitev obstoječih vratnih kril iz podboja velikosti do 2 m2, komplet z iznosom na depo ob objekt .
|  | kos | 6 | 0
1.01 | Odstranitev obstoječe nizkostenske obrobe iz keramike v=10 cm z iznosom na depo ob objekt.
|  | m1 | 2.5 | 0
1.02 | Odstranitev talne keramike ter ostankov lepila z iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 9 | 0
1.03 | Odstranitev stenske keramične obloge z iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 20 | 0
1.04 | Odstranitev pvc talne obloge z brušenjem podlage ter iznosom na depo ob objekt. .
|  | m2 | 16 | 0
1.05 | Odstranitev lesenih oken velikosti do 2 m2, komplet z iznosom na depo ob objekt
|  | kos | 1 | 0
1.06 | Odstranitev lesenih oken velikosti 2-4 m2, komplet z iznosom na depo ob objekt
|  | kos | 2 | 0
1.07 | Odstranitev lesenih balkonskih vrat vel 0,8x2,30 m, komplet z iznosom na depo ob objekt
|  | kos | 1 | 0
1.08 | Dolbljenje utorov vel.10/8 cm za izvedbo instalacij
|  | m1 | 5 | 0
1.09 | Odstranitev vzidane kopalne kadi 160/70, z iznosom na depo ob objekt
|  | kos | 1 | 0
1.1 | Odstranitev lesenih karnis
|  | kos | 3 | 0
1.11 | Nakladanje in odvoz gradbenih odpadkov v razdalji do 5 km, vključno z najemom zabojnika in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov.
|  | m3 | 3 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
2 | ZIDARSKA DELA
2.01 | Izravnava cementnega estriha z cementno malto, po odstranitvi keramičnih oblog pred ponovnim polaganje .
|  | m2 | 9 | 0
2.02 | Izravana sten po odstranitvi keramičnih oblog ter nove stene z cementno malto pred ponovnim polaganje .
|  | m2 | 27 | 0
2.03 | Dobava, podzidava ter obzidava kopalne kadi vel.160/70 cm s siporex opeko, komplet z vgrajenimi čistilnimi vratci
|  | kom | 1 | 0
2.04 | Zazidava utorov z opečnimi šibrami za instalacijami, velikosti 10/8 cm
|  | m1 | 5 | 0
2.05 | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih potrjena s strani pooblaščenega nadzornika.
| PK - delavec | ur | 8 | 0
| KV - delavec | ur | 10 | 0
2.06 | Razna gradbena pomoč v materialu, 30% vrednosti postavke za gradbeno pomoč v delu. | % | 1 | 0
2.07 | Zaključno čiščenje stanovanja po opravljenih delih.
|  | m2 | 65 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
B - GRADBENO-ZAKLJUČNA DELA
3 | STAVBNO POHIŠTVO
3.01 | Dobava ter montaža novega lesenega vratnega krila, komplet z kljuko, ščitom ter ostalimi spremljajočimi (prilagoditev tečajev), pripravljalnimi in zaključnimi deli,
| velikosti 85/200 cm | kom | 1 | 0
| velikosti 75/200 cm | kom | 2 | 0
| velikosti 85/200 cm - zasteklena | kom | 1 | 0
| velikosti 75/200 cm - zasteklena | kom | 1 | 0
3.02 | Dobava ter montaža novega lesenega vratnega krila (MDF), komplet z kljuko, ščitom, elzet ključavnico, kukalom, ter ostalimi spremljajočimi,pripravljalnimi in zaključnimi deli, velikosti 85/200 cm ,
|  | kom | 1 | 0
3.03 | Dobava ter montaža vratnega hrastovega praga
|  | kom | 1 | 0
3.04 | Izdelava in montaža PVC asimetričnega dvokrilnega okna (rjave barve) velikosti 60 +120/140 cm Uw =1,1 W/m2K z pvc roletami zelene barve, notranjo in zunanjo okensko polico širine 15 cm ter komplet z vsemi zaključnimi letvicami ter pripadajočimi deli.
|  | kom | 2 | 0
3.05 | Izdelava in montaža PVC enokrilnega okna (rjave barve) velikosti 140/140 cm Uw =1,1 W/m2K z roletami zelene barve, notranjo in zunanjo okensko polico širine 15 cm ter komplet z vsemi zaključnimi letvicami ter pripadajočimi deli.
|  | kom | 1 | 0
3.06 | Dobava ter montaža pvc balkonskih vrat (rjave barve), velikosti 80/230 cm, Uw=1,1 W/m2k komplet z pvc roletami zelene barve, z vsemi zaključnimi lwetvicami ter pripadajočimi deli.
|  | kom | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
4 | TLAKARSKA DELA
4.01 | Dobava ter polaganje vinil plavajoče talne obloge-klik, kot napr. Floor Ekspert, razred obrabe 30/AC ali enakovredno, komplet z vsemi pripadajočimi deli ter zaključnimi letvicami. | m2 | 25 | 0
4.02 | Dobava ter vgradnja Alu dilatacijskih letvic | kpl | 4 | 0
4.03 | Brušenje, kitanje ter 3x lakiranje lamelnega parketa komplet z zamenjavo trikotnih lesenih letvic.
|  | m2 | 31 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
5 | KERAMIČARSKA DELA
5.01 | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike na lepilo, (nabavna cena keramike 18 do 20,00 €/m2 brez ddv). | m2 | 4 | 0
5.02 | Dobava in oblaganje sten v kopalnici in pasu med elementi v kuhinji s kvalitetno stensko keramiko, ( nabavna cena keramike 15 do 18,00 €/m2 brez ddv). | m2 | 27 | 0
5.03 | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne zmrzlinsko-odporne keramike na lepilo, nabavna cena keramike od 18,00 do 20,00 €/m2. | m2 | 4.5 | 0
5.04 | Dobava in izdelava nizkostenske keramične obrobe v=10 cm na lepilo. | m1 | 2.5 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
6 | SLIKO-PLESKARSKA DELA
6.01 | 2x slikanje obstoječih notranjih sten, s pol disperzijsko barvo v belem barvnem tonu, s predhodnim delnim kitanjem in brušenjem. | m2 | 169 | 0
6.02 | 2x slikanje obstoječih stropov s pol disperzijsko barvo. | m2 | 61 | 0
6.03 | Slikanje sten ter stropa z Akrylcolor barvo 2x | m2 | 13 | 0
6.04 | Brušenje ter oljni in lak oplesk kovinskih vratnih podbojev | kom | 6 | 0
6.05 | Brušenje, AKZ ter oljni in lak oplesk kovinske balkonske ograje viš. 100cm, dolžine l=6 m. | kom | 1 | 0
6.06 | Odstranitev plesni z brušenjem ter premaz s Jupol Citro barvo 2x | m2 | 4 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## elektro
Zp.št. | Naziv | Opis | Proizvajalec / Dobavitelj | EM
0. | Demontaža obstoječih elektro elementov
|  |  |  | kpl | 1 | 0
1. | DOBAVA IN MONTAŽA NN RAZDELILNIKOV IN OPREME
1.1. | NN podrazdelilnik =R1:
1.1.1 | Omarica, razdelilna | razdelilna omarica, nadometna v beli barvi, prosojna vrata, dvovrstična za vgradnjo 24 modulov | Schrack ali enakovredno | kpl | 1 | 0
1.1.2 | Stikalo FID | 25/0,03A, 3p | ETI ali enakovredno | kpl | 1 | 0
1.1.3 | Odklopnik | Instalacijski odklopnik C, 20A, 10kA, 3p | ETI ali enakovredno | kpl | 1 | 0
1.1.4 | Odklopnik | Instalacijski odklopnik B 16A, 10kA, 1p | ETI ali enakovredno | kpl | 2 | 0
1.1.5 | Odklopnik | Instalacijski odklopnik B, 10A, 10kA, 1p | ETI ali enakovredno | kpl | 4 | 0
1.1.6 | Drobni material | drobni vezni in pritrdilni material, uvodnice, vrstne sponke, kabelski kanali,… | - | kpl | 1 | 0
1.2. | Svetilke in pribor:
1.2.1 | Svetilka - E1 | Plafoniera 1x60W, E-27, nadgradna | Po izbiri investitorja | kpl | 6 | 0
2. | DOBAVA IN MONTAŽA STIKALNE OPREME IN PRIBORA
2.1. | Stikala, tipkala, vtičnice, …
2.1.1 | stikalo | podometno, enopolno, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 5 | 0
2.1.2 | dvojno stikalo | podometno, enopolno, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 4 | 0
2.1.3 | doza 78 mm | zamenjava pvc pokrova doze fi 78 mm |  | kos | 3 | 0
2.1.4 | vtičnica | podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 11 | 0
2.1.5 | vtičnica | podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, z zaščitnim pokrovom za zaščito proti vlagi (kopalnica), s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 5 | 0
2.1.6 | fiksni priključek | podometni, 16A, 1 fazni, z dekorativnim pokrovom v beli barvi, s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 1 | 0
2.1.7 | vtičnica | TV, prehodna, JFS 120, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | kos | 1 | 0
2.1.8 | vtičnica | ENOJNA, TELEFONSKA, JCD 569-1WEWW, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | kos | 1 | 0
3. | DOBAVA IN MONTAŽA ŠIBKOTOČNE OPREME IN PRIBORA
3.1. | domofon | domofon zidne izvedbe | ETI ali enakovredno | kos | 1 | 0
3.2. | zvonec | elektro nadometni zvonec | ETI ali enakovredno | kos | 1 | 0
3.3. | ventilator | kopalniški ventilator fi 100 mm | Jung ali enakovredno | kos | 1 | 0
0

## strojna
REKAPITULACIJA
A | VODOVOD, KANALIZACIJA |  |  | 0
B | OGREVANJE |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
A - VODOVOD, KANALIZACIJA
1.01 | Zapiranje ter odpiranje vodovodnega sistema | kpl | 1 | 0
1.02 | Odstranitev dotrajanih sanitarnih elemetov in opreme s spravilom na depo ob objekt:
| a) wc školjka komplet z desko | kpl | 1 | 0
| b) wc kotliček | kpl | 1 | 0
| c) umivalnik | kpl | 1 | 0
| d) stensko mešalno baterijo | kpl | 1 | 0
| e) pipa PS | kpl | 1 | 0
1.03 | Dobava in montaža nove straniščne školjke iz sanitarne keramike s spodnjim odtokom vključno z sedežno desko, nizkomontažnim kotličkom z vgrajeno potezno armaturo, vezno cevjo, kotnim regulirnim ventilom nazivnega premera DN15/10 z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 | 0
1.04 | Dobava in montaža novega umivalnika skupaj z stenskim pritrdilnim odtočnim ventilom, s čepom za poteg in kromiranim odtočnim sifonom, kompletno z montažo in tesnilnim materialom.
| 600 x 380 | kos | 1 | 0
1.05 | Dobava ter zamenjava podometnega ventila 1/2ˮ | kos | 2 | 0
1.06 | Dobava in montaža nove stoječe mešalne baterije za umivalnik, enoročna, skupaj z dvema kotnima ventiloma DN 15 ,tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 | 0
1.07 | Dobava in montaža nove kopalne kadi velikosti 160x70cm, komplet z prelivno in odlivno garnituro. | kos | 1 | 0
1.08 | Dobava in montaža nove stenske enoročne mešalne baterija za kopalno kad, d = 15 mm, s premičnim izpustom, s pomično prho in gibko cevjo in nosilcem za prho. | kos | 1 | 0
1.09 | Dobava in montaža nove zidne iztočne pipe za priključek pralnega stroja, s tesnilnim materialom. | kos | 1 | 0
1.1 | Dobava in montaža novega odtočnega sifona v pločevinasti dozi za priključitev pralnega stroja. | kos | 1 | 0
1.11 | Dobava in kompletna montaža kromirane ploščice za talni sifon D 120, skupaj z tulcem.. | kos | 1 | 0
1.12 | Dobava ter montaža kromiranih vratic velikosti 30/20 cm, komplet z pritrdilnim materialom | kos | 1 | 0
1.13 | Dobava ter zamenjava kotnega ventila 1/2ˮ | kos | 2 | 0
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA: |  |  | 0
B - OGREVANJE
2.01 | Demontaža obstoječih grelnih teles (radiatorjev), z iznosom na depo ob objekt. | kos | 3 | 0
2.02 | Demontaža ter ponovna montaža obstoječih grelnih teles (radiatorjev), deponiranjem za ponovno uporabo na objektu. | kos | 1 | 0
2.03 | Kompaktni ploščati radiatorji npr.VOGEL NOOT ali ustrezno podobno, vključno z motažnimi konzolami, z TKM ventilom.
| 22 K 600/1050 | kos | 1 | 0
| 21 K 600/1200 | kos | 1 | 0
| 21 K 600/800 | kos | 1 | 0
2.04 | Dobava ter montaža radiatorskih termostatskih glav | kos | 3 | 0
2.05 | Demontaža, shranjevanje in ponovna namestitev merilnikov toplote na radiatorjih. | kos | 3 | 0
2.06 | Tlačni preizkus, regulacija sistema, pripravljalno zaključna dela. | kpl | 1 | 0
2.07 | Začasno zapiranje instalacij v času izvedbe del vključno z praznjenjem in polnjenjem sistemske vode. | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ OGREVANJE |  |  | 0