## rekapitulacija
OBJEKT: | KIDRIČEVA CESTA 55
ŠT. STANOVANJA: | 11
ETAŽA: | pritličje
VRSTA DEL: | Adaptacija
SKUPNA REKAPITULACIJA
I. | GRADBENO-ZAKLJUČNA DELA | 0
II. | ELEKTRO INSTALACIJE | 0
III. | STROJNE INSTALACIJE | 0
| SKUPAJ: | 0
| + ddv 9,5 % | 0
| VSE SKUPAJ: | 0
Opomba: | Pred oddajo ponudbe je potreben ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta. V primeru ugotovljenih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti investitorja pred oddajo ponudbe.
Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom. V ponudbi je potrebno zajeti vse stroške pripravljalnih, zaključnih del in materiala ter transportov do mesta vgradnje za izvedbo dela po posamezni postavki. Vsa vgrajena oprema in materiali morajo ustrezati posameznim standardom. Vgradnja mora biti izvedena v skladu s pravili stroke.

## gradbeno
REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA |  |  | 0
B | GRADBENO-ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
A | GRADBENA DELA
1 | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
2 | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
B | ZAKLJUČNA DELA
3 | STAVBNO POHIŠTVO |  |  | 0
4 | TLAKARSKA DELA |  |  | 0
5 | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
6 | SLIKO-PLESKARSKA DELA |  |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
A - GRADBENA DELA
1 | RUŠITVENA DELA
1 | Odstranitev obstoječih vratnih kril in podbojev velikosti do 2 m2, komplet z iznosom na depo ob objekt .
|  | kos | 3 | 0
1.01 | Odstranitev obzidane kopalne tuš kadi, velikosti 80/80 cm, z iznosom na depo ob objekt.
|  | kos | 1 | 0
1.02 | Odstranitev obstoječe stenske keramike v kopalnici ter kuhinjski pas z iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 16 | 0
1.03 | Odstranitev talne keramike ter ostankov lepila v kopalnici ter balkonu, z iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 7 | 0
1.04 | Dolblenje žlebov do 10 x 6 cm v opečnih in betonskih konstrukcijah za izvedbo raznih instalacij.
|  | m1 | 5 | 0
1.05 | Odstranitev pvc talne obloge z iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 21 | 0
1.06 | Odstranitev vgrajenega lesenega okna vel.4-6 m2 z iznosom na depo ob objekt
|  | kos | 1 | 0
1.07 | Odstranitev lesene pregradne balkonske stene z vgrajenimi elementi vel.360/250 cm, komplet z iznosom na depo ob objekt
|  | kos | 1 | 0
1.08 | Odstranitev papirnatih tapet s sten z močenjem ter struganjem
|  | m2 | 43 | 0
1.09 | Odstranitev karnise dolžine l=3,5
|  | kos | 1 | 0
1.1 | Struganje ter odstranitev beleža s sten pred polaganjem keramike
|  | m2 | 1 | 0
1.11 | Nakladanje in odvoz gradbenih odpadkov v razdalji do 5 km, vključno z najemom zabojnika in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov.
|  | m2 | 3 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
2 | ZIDARSKA DELA
2.01 | Izravana sten po odstranitvi keramičnih oblog ter nove stene z cementno malto pred ponovnim polaganje .
|  | m2 | 20 | 0
2.02 | Dobava ter podzidava kopalne tuš kadi 90/90 cm s siporeks opeko ter vgradnjo čistilnih vratic
|  | kpl | 1 | 0
2.03 | Zametavanje utorov z grobo ter fino cementno malto vel. do 10x6 cm, po napeljavi instalacij
|  | m1 | 5 | 0
2.04 | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih potrjena s strani pooblaščenega nadzornika.
| PK - delavec | ur | 6 | 0
| KV - delavec | ur | 6 | 0
2.05 | Razna gradbena pomoč v materialu, 30% vrednosti postavke za gradbeno pomoč v delu. | % | 1 | 0
2.06 | Zaključno čiščenje stanovanja po opravljenih delih.
|  | m2 | 28 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
B - GRADBENO-ZAKLJUČNA DELA
3 | STAVBNO POHIŠTVO
3.01 | Dobava ter vgradnja notranjih vratnih podbojev ter kril vel.do 2 m2, s polnim krilom gladke izvedbe, s pripadajočim okovjem srednjega cenovnega razreda.
| dim. 75/200cm , | kos | 1 | 0
| dim. 85/200cm , | kos | 1 | 0
3.02 | Dobava ter montaža novega lesenega vratnega krila ter podboja (MDF), komplet z kljuko, ščitom, elzet ključavnico, kukalom, ter ostalimi spremljajočimi,pripravljalnimi in zaključnimi deli, velikosti 85/200 cm ,
|  | kom | 1 | 0
3.03 | Dobava ter vgradnja lesenega hrastovega vratnega praga
|  | kom | 1 | 0
3.04 | Izdelava in montaža sestavljene pregradne pvc barvne stene (rjava/bela) velikosti cca 360/250 cm U =1,1 W/m2K, z vgrajenim dvokrilnim oknom 200/160 cm ter balkonskimi vrati 75/250 cm, fiksnim polnilon 80/250 ter 200/100 cm,komplet z vsemi zaključnimi letvicami ter pripadajočimi deli v sestavi
|  | kom | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
4 | TLAKARSKA DELA
4.01 | Dobava ter polaganje vinil plavajoče talne obloge-klik, kot napr. Floor Ekspert, razred obrabe 30/AC ali enakovredno, komplet z vsemi pripadajočimi deli ter zaključnimi letvicami. | m2 | 21 | 0
4.02 | Dobava ter vgradnja Alu dilatacijskih letvic | kpl | 3 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
5 | KERAMIČARSKA DELA
5.01 | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike na lepilo, nabavna cena keramike od 18,00 do 20,00 €/m2. | m2 | 3.5 | 0
5.02 | Dobava in oblaganje sten v kopalnici in pasu med elementi v kuhinji s kvalitetno stensko keramiko, nabavna cena keramike od 15,00 do 18,00 €/m2. | m2 | 20 | 0
5.03 | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne zmrzlinsko-odporne keramike na lepilo, nabavna cena keramike od 18,00 do 20,00 €/m2. | m2 | 3.5 | 0
5.04 | Dobava in izdelava nizkostenske keramične obrobe v=10 cm na lepilo. | m1 | 6 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
6 | SLIKO-PLESKARSKA DELA
6.01 | Slikanje obstoječih notranjih sten, s pol disperzijsko barvo v belem barvnem tonu, s predhodnim predpremazom, 2X kitanjem in brušenjem. | m2 | 55 | 0
6.02 | Slikanje obstoječih stropov s pol disperzijsko barvo s predhodnim predpremazom, kitanjem in brušenjem. | m2 | 25 | 0
6.03 | Izoliranje umazanije ter oljnih madežev na stenah , s pokrivno barvo | m2 | 3 | 0
6.04 | Zapiranje nadsvetlobe nad vratnimi podboji z knavf steno ter vstavljeno izolacijo vel. do 0,8/0,5 m | kom | 2 | 0
6.05 | Slikanje sten ter stropa z Akrylcolor barvo 2x | m2 | 11.5 | 0
6.06 | Brušenje, oljni in lak oplesk radiatorskih cevi z vročeodpornim lakom. | m1 | 12 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## elektro
Zp.št. | Naziv | Opis | Proizvajalec / Dobavitelj | EM
0. | Demontaža obstoječih elektro elementov
|  |  |  | kpl | 1 | 0
1. | DOBAVA IN MONTAŽA NN RAZDELILNIKOV IN OPREME
1.1. | NN podrazdelilnik =R1:
1.1.1 | Omarica, razdelilna | razdelilna omarica, nadometna v beli barvi, prosojna vrata, dvovrstična za vgradnjo 24 modulov | Schrack ali enakovredno | kpl | 1 | 0
1.1.2 | Stikalo FID | 25/0,03A, 3p | ETI ali enakovredno | kpl | 1 | 0
1.1.3 | Odklopnik | Instalacijski odklopnik B 16A, 10kA, 1p | ETI ali enakovredno | kpl | 3 | 0
1.1.4 | Odklopnik | Instalacijski odklopnik B, 10A, 10kA, 1p | ETI ali enakovredno | kpl | 1 | 0
1.1.5 | Drobni material | drobni vezni in pritrdilni material, uvodnice, vrstne sponke, kabelski kanali,… | - | kpl | 1 | 0
1.2. | Svetilke in pribor:
1.2.1 | Svetilka - E1 | Plafoniera 1x60W, E-27, nadgradna | Po izbiri investitorja | kpl | 3 | 0
2. | DOBAVA IN MONTAŽA STIKALNE OPREME IN PRIBORA
2.1. | Stikala, tipkala, vtičnice, …
2.1.1 | stikalo | podometno, enopolno, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 1 | 0
2.1.2 | dvojno stikalo | podometno, enopolno, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 2 | 0
2.1.3 | doza 78 mm | zamenjava pvc doze fi 78 mm (100/100) |  | kos | 1 | 0
2.1.4 | vtičnica | podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 4 | 0
2.1.5 | vtičnica | podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, z zaščitnim pokrovom za zaščito proti vlagi (kopalnica), s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 2 | 0
2.1.6 | fiksni priključek | podometni, 16A, 1 fazni, z dekorativnim pokrovom v beli barvi, s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 1 | 0
2.1.7 | vtičnica | TV, prehodna, JFS 120, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | kos | 1 | 0
2.1.8 | vtičnica | ENOJNA, TELEFONSKA, JCD 569-1WEWW, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | kos | 1 | 0
2.1.9 | tipalo | tipalo zvonec | Jung ali enakovredno | kos | 1 | 0
3. | DOBAVA IN MONTAŽA ŠIBKOTOČNE OPREME IN PRIBORA
3.1 | ventilator | Dobava ter montaža kopalniškega izsesalnega ventilatorja fi 100 mm | ETI ali enakovredno | kpl | 1 | 0
3.2 | domofon | Dobava ter montaža domofona | ETI ali enakovredno | kpl | 1 | 0
4. | MERITVE
4.1. | meritve |  |  | kpl | 1 | 0
0

## strojna
REKAPITULACIJA
A | VODOVOD, KANALIZACIJA |  |  | 0
B | OGREVANJE |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
A - VODOVOD, KANALIZACIJA
1.01 | Zapiranje ter odpiranje vodovodnega sistema | kpl | 1 | 0
1.02 | Odstranitev dotrajanih sanitarnih elemetov in opreme s spravilom na depo ob objekt:
| a) umivalnik komplet z mešalno baterijo in sifonom | kpl | 1 | 0
| b) wc školjka komplet z desko | kpl | 1 | 0
| c) wc kotliček | kpl | 1 | 0
| d) stensko mešalno baterijo | kpl | 1 | 0
| e) pipa PS | kpl | 1 | 0
1.03 | Dobava in montaža nove straniščne školjke iz sanitarne keramike s spodnjim odtokom vključno z sedežno desko, nizkomontažnim kotličkom z vgrajeno potezno armaturo, vezno cevjo, kotnim regulirnim ventilom nazivnega premera DN15/10 z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 | 0
1.04 | Dobava in montaža novega umivalnika skupaj z stenskim pritrdilnim odtočnim ventilom, s čepom za poteg in kromiranim odtočnim sifonom, kompletno z montažo in tesnilnim materialom.
| 500 x 380 | kos | 1 | 0
1.05 | Kotni ventil DN 15, s tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kos | 2 | 0
1.06 | Dobava ter zamenjava podometnega ventila 1/2ˮ | kos | 3 | 0
1.07 | Dobava in montaža nove stoječe mešalne baterije za umivalnik, enoročna, skupaj z dvema kotnima ventiloma DN 15 ,tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 | 0
1.08 | Dobava in montaža nove kopalne tuš kadi velikosti 90x90cm, komplet z prelivno in odlivno garnituro, vgrajenimi čistilnimi vratci ter stekleno kabino. | kos | 1 | 0
1.09 | Dobava in montaža nove stenske enoročne mešalne baterija za tuš kad, d = 15 mm, s pomično prho in gibko cevjo in nosilcem za prho. | kos | 1 | 0
1.1 | Dobava in montaža nove zidne iztočne pipe za priključek pralnega stroja, s tesnilnim materialom. | kos | 1 | 0
1.11 | Dobava in montaža novega odtočnega sifona v pločevinasti dozi za priključitev pralnega stroja. | kos | 1 | 0
1.12 | Dobava in vgradnja pvc talnega sifona s kromirano plolščico15/15. | kos | 1 | 0
1.13 | Dobava in montaža Inox rozete fi 140 mm, vključno s pritrdilnim materialom. | kos | 1 | 0
1.14 | Demontaža stare vodovodne ter pvc odtočne instalacije | kpl | 1 | 0
1.15 | Dobava ter razvod cevi za H+T vodo za (tuš kad,umivalnik,PS, WC) z vsemi fazonskimi elementi | kpl | 1 | 0
1.16 | Dobava ter polaganje PP odtočnih cevi NO 50 za (tuš kad, umivalnik, PS, WC ter TS) | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA: |  |  | 0
B - OGREVANJE
2.01 | Demontaža obstoječih grelnih teles (radiatorjev), z iznosom na depo ob objekt.
|  | kos | 2 | 0
2.02 | Kompaktni ploščati radiatorji npr.VOGEL NOOT ali ustrezno podobno, vključno z motažnimi konzolami, z izpraznjevalnim in odzračevalnim ventilom, z montažno šablono in montažo, vključno s potrebno predelavo priključkov.
| 21 K 600/800 | kos | 1 | 0
| 21 K 1000/200 | kos | 1 | 0
2.03 | Dobava in montaža radiatorskih termostatskih glav. | kos | 2 | 0
2.04 | Demontaža, shranjevanje in ponovna namestitev merilnikov toplote na radiatorjih. | kos | 2 | 0
2.05 | Začasno zapiranje instalacij v času izvedbe del vključno z praznjenjem in polnjenjem sistemske vode. | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ OGREVANJE |  |  | 0