## rekapitulacija
OBJEKT: | TOMŠIČEVA 10A
ŠT. STANOVANJA: | 18
ETAŽA: | IV. nadstropje
VRSTA DEL: | Adaptacija
SKUPNA REKAPITULACIJA
I. | GRADBENO-ZAKLJUČNA DELA | 0
II. | ELEKTRO INSTALACIJE | 0
III. | STROJNE INSTALACIJE | 0
| SKUPAJ: | 0
| + ddv 9,5 % | 0
| VSE SKUPAJ: | 0
Opomba: | Pred oddajo ponudbe je potreben ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta. V primeru ugotovljenih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti investitorja pred oddajo ponudbe.
Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom. V ponudbi je potrebno zajeti vse stroške pripravljalnih, zaključnih del in materiala ter transportov do mesta vgradnje za izvedbo dela po posamezni postavki. Vsa vgrajena oprema in materiali morajo ustrezati posameznim standardom. Vgradnja mora biti izvedena v skladu s pravili stroke.

## gradbeno
REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA |  |  | 0
B | GRADBENO-ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
A | GRADBENA DELA
1 | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
2 | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
B | ZAKLJUČNA DELA
3 | STAVBNO POHIŠTVO |  |  | 0
4 | TLAKARSKA DELA |  |  | 0
5 | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
6 | SLIKO-PLESKARSKA DELA |  |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
A - GRADBENA DELA
1 | RUŠITVENA DELA
1 | Odstranitev obstoječih vratnih kril iz podboja velikosti do 2,00 m2, komplet z iznosom na depo ob objekt .
|  | kos | 1 | 0
1.01 | Odstranitev obstoječih vratnih kril in podbojev velikosti do 2 m2, komplet z iznosom na depo ob objekt .
|  | kos | 3 | 0
1.02 | Odstranitev obzidane kopalne kadi, velikosti 160/70 cm, z iznosom na depo ob objekt.
|  | kos | 1 | 0
1.03 | Odstranitev obstoječe stenske keramike v kopalnici ter kuhinjski pas z iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 25 | 0
1.04 | Odstranitev talne keramike ter ostankov lepila v kopalnici ter balkonu, z iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 11 | 0
1.05 | Dolblenje žlebov do 10 x 6 cm v opečnih in betonskih konstrukcijah za izvedbo raznih instalacij.
|  | m1 | 4 | 0
1.06 | Odstranitev laminatne talne obloge z iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 19 | 0
1.07 | Nakladanje in odvoz gradbenih odpadkov v razdalji do 5 km, vključno z najemom zabojnika in plačilom stroškov predelave gradbenih odpadkov.
|  | m2 | 3 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
2 | ZIDARSKA DELA
2.01 | Izravana sten po odstranitvi keramičnih oblog ter nove stene z cementno malto pred ponovnim polaganje .
|  | m2 | 25 | 0
2.02 | Dobava ter podzidava kopalne kadi 160/70 cm s siporeks opeko ter vgradnjo čistilnih vratic
|  | kpl | 1 | 0
2.03 | Zametavanje utorov z grobo ter fino cementno malto vel. do 10x6 cm, po napeljavi instalacij
|  | m1 | 4 | 0
2.04 | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih potrjena s strani pooblaščenega nadzornika.
| PK - delavec | ur | 8 | 0
| KV - delavec | ur | 10 | 0
2.05 | Razna gradbena pomoč v materialu, 30% vrednosti postavke za gradbeno pomoč v delu. | % | 1 | 0
2.06 | Zaključno čiščenje stanovanja po opravljenih delih.
|  | m2 | 26 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
B - GRADBENO-ZAKLJUČNA DELA
3 | STAVBNO POHIŠTVO
3.01 | Dobava ter vgradnja notranjih vratnih podbojev ter kril vel.do 2 m2, s polnim krilom gladke izvedbe, s pripadajočim okovjem srednjega cenovnega razreda.
| dim. 75/200cm , | kos | 1 | 0
| dim. 85/200cm , | kos | 1 | 0
3.02 | Dobava ter montaža novega lesenega vratnega krila (MDF), komplet z kljuko, ščitom, elzet ključavnico, kukalom, ter ostalimi spremljajočimi,pripravljalnimi in zaključnimi deli, velikosti 85/200 cm ,
|  | kom | 1 | 0
3.03 | Dobava ter vgradnja notranjega vratnega krila vel.do 2 m2, s polnim krilom gladke izvedbe, s pripadajočim okovjem srednjega cenovnega razreda,komplet z prestavilom tečajev ter uravnavo.
|  | kom | 1 | 0
3.04 | Uravnava tečajev na pvc stavbnem pohištvu
|  | kom | 4 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
4 | TLAKARSKA DELA
4.01 | Dobava ter polaganje vinil plavajoče talne obloge-klik, kot napr. Floor Ekspert, razred obrabe 30/AC ali enakovredno, komplet z vsemi pripadajočimi deli ter zaključnimi letvicami. | m2 | 26 | 0
4.02 | Dobava ter vgradnja Alu dilatacijskih letvic | kpl | 3 | 0
4.03 | Dobava ter montaža lesenega vratnega praga | kom | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
5 | KERAMIČARSKA DELA
5.01 | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike na lepilo, nabavna cena keramike od 18,00 do 20,00 €/m2. | m2 | 3.5 | 0
5.02 | Dobava in oblaganje sten v kopalnici in pasu med elementi v kuhinji s kvalitetno stensko keramiko, nabavna cena keramike od 15,00 do 18,00 €/m2. | m2 | 25 | 0
5.03 | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne zmrzlinsko-odporne keramike na lepilo, nabavna cena keramike od 18,00 do 20,00 €/m2. | m2 | 4 | 0
5.04 | Dobava in izdelava nizkostenske keramične obrobe v=10 cm na lepilo. | m1 | 4 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
6 | SLIKO-PLESKARSKA DELA
6.01 | Slikanje obstoječih notranjih sten, s pol disperzijsko barvo v belem barvnem tonu, s predhodnim predpremazom, 2X kitanjem in brušenjem. | m2 | 90 | 0
6.02 | Slikanje obstoječih stropov s pol disperzijsko barvo s predhodnim predpremazom, kitanjem in brušenjem. | m2 | 46 | 0
6.03 | Izoliranje umazanije ter oljnih madežev na stenah , s pokrivno barvo | m2 | 8 | 0
6.04 | Zapiranje nadsvetlobe nad vratnimi podboji z knavf steno ter vstavljeno izolacijo vel. do 0,8/0,5 m | kom | 2 | 0
6.05 | Slikanje sten ter stropa z Akrylcolor barvo 2x | m2 | 13 | 0
6.06 | Brušenje ter oljni in lak oplesk kovinskih vratnih podbojev | kom | 1 | 0
6.07 | Brušenje, AKZ ter oljni in lak oplesk kovinske konstrukcije balkonske ograje v=1m (oplesk obojestransko), dolžine l=2,60m | kom | 1 | 0
6.08 | Brušenje, oljni in lak oplesk radiatorskih cevi z vročeodpornim lakom. | m1 | 24 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## elektro
Zp.št. | Naziv | Opis | Proizvajalec / Dobavitelj | EM
0. | Demontaža obstoječih elektro elementov
|  |  |  | kpl | 1 | 0
1. | DOBAVA IN MONTAŽA NN RAZDELILNIKOV IN OPREME
1.1. | NN podrazdelilnik =R1:
1.1.1 | Omarica, razdelilna | razdelilna omarica, nadometna v beli barvi, prosojna vrata, dvovrstična za vgradnjo 24 modulov | Schrack ali enakovredno | kpl | 1 | 0
1.1.2 | Stikalo FID | 25/0,03A, 3p | ETI ali enakovredno | kpl | 1 | 0
1.1.3 | Odklopnik | Instalacijski odklopnik C, 16A, 10kA, 3p | ETI ali enakovredno | kpl | 1 | 0
1.1.4 | Odklopnik | Instalacijski odklopnik B 16A, 10kA, 1p | ETI ali enakovredno | kpl | 4 | 0
1.1.5 | Odklopnik | Instalacijski odklopnik B, 10A, 10kA, 1p | ETI ali enakovredno | kpl | 3 | 0
1.1.6 | Drobni material | drobni vezni in pritrdilni material, uvodnice, vrstne sponke, kabelski kanali,… | - | kpl | 1 | 0
1.2. | Svetilke in pribor:
1.2.1 | Svetilka - E1 | Plafoniera 1x60W, E-27, nadgradna | Po izbiri investitorja | kpl | 6 | 0
2. | DOBAVA IN MONTAŽA STIKALNE OPREME IN PRIBORA
2.1. | Stikala, tipkala, vtičnice, …
2.1.1 | stikalo | podometno, enopolno, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 4 | 0
2.1.2 | dvojno stikalo | podometno, enopolno, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 2 | 0
2.1.3 | doza 78 mm | zamenjava pvc doze fi 78 mm (100/100) |  | kos | 1 | 0
2.1.4 | vtičnica | podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 5 | 0
2.1.5 | vtičnica | podometna, 16A, 1 fazna, z dekorativnim okvirjem v beli barvi, z zaščitnim pokrovom za zaščito proti vlagi (kopalnica), s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 4 | 0
2.1.6 | fiksni priključek | podometni, 16A, 1 fazni, z dekorativnim pokrovom v beli barvi, s podometno PVC dozo | Jung ali enakovredno | kos | 1 | 0
2.1.7 | vtičnica | TV, prehodna, JFS 120, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | kos | 1 | 0
2.1.8 | vtičnica | ENOJNA, TELEFONSKA, JCD 569-1WEWW, z dekorativnim pokrovom v beli barvi | Jung ali enakovredno | kos | 1 | 0
2.1.9 | zvonec | nadometni zvonec | Jung ali enakovredno | kos | 1 | 0
3. | DOBAVA IN MONTAŽA ŠIBKOTOČNE OPREME IN PRIBORA
3.1 | ventilator | Dobava ter montaža kopalniškega izsesalnega ventilatorja fi 100 mm | ETI ali enakovredno | kpl | 1 | 0
4. | MERITVE
4.1. | meritve |  |  | kpl | 1 | 0
0

## strojna
REKAPITULACIJA
A | VODOVOD, KANALIZACIJA |  |  | 0
B | OGREVANJE |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
A - VODOVOD, KANALIZACIJA
1.01 | Zapiranje ter odpiranje vodovodnega sistema | kpl | 1 | 0
1.02 | Odstranitev dotrajanih sanitarnih elemetov in opreme s spravilom na depo ob objekt:
| a) umivalnik komplet z mešalno baterijo in sifonom | kpl | 1 | 0
| b) wc školjka komplet z desko | kpl | 1 | 0
| c) wc kotliček | kpl | 1 | 0
| d) stensko mešalno baterijo | kpl | 1 | 0
| e) pipa PS | kpl | 1 | 0
1.03 | Dobava in montaža nove straniščne školjke iz sanitarne keramike s spodnjim odtokom vključno z sedežno desko, nizkomontažnim kotličkom z vgrajeno potezno armaturo, vezno cevjo, kotnim regulirnim ventilom nazivnega premera DN15/10 z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 | 0
1.04 | Dobava in montaža novega umivalnika skupaj z stenskim pritrdilnim odtočnim ventilom, s čepom za poteg in kromiranim odtočnim sifonom, kompletno z montažo in tesnilnim materialom.
| 500 x 380 | kos | 1 | 0
1.05 | Kotni ventil DN 15, s tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kos | 2 | 0
1.06 | Dobava ter zamenjava podometnega ventila 1/2ˮ | kos | 2 | 0
1.07 | Dobava in montaža nove stoječe mešalne baterije za umivalnik, enoročna, skupaj z dvema kotnima ventiloma DN 15 ,tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 | 0
1.08 | Dobava in montaža nove kopalne kadi velikosti 160x70cm, komplet z prelivno in odlivno garnituro, vgrajenimi čistilnimi vratci. | kos | 1 | 0
1.09 | Dobava in montaža nove stenske enoročne mešalne baterija za kopalno kad, d = 15 mm, s pomično prho in gibko cevjo in nosilcem. | kos | 1 | 0
1.1 | Dobava in montaža nove zidne iztočne pipe za priključek pralnega stroja, s tesnilnim materialom. | kos | 1 | 0
1.11 | Dobava in montaža novega odtočnega sifona v pločevinasti dozi za priključitev pralnega stroja. | kos | 1 | 0
1.12 | Dobava in vgradnja pvc talnega sifona s kromirano plolščico15/15. | kos | 1 | 0
1.13 | Dobava in montaža Inox stenske prezračevalne rešetke 15x25 cm, vključno s pritrdilnim materialom. | kos | 1 | 0
1.14 | Demontaža stare vodovodne ter pvc odtočne instalacije | kpl | 1 | 0
1.15 | Dobava ter razvod cevi za H+T vodo za (kopalno kad,umivalnik,PS, WC) z vsemi fazonskimi elementi | kpl | 1 | 0
1.16 | Dobava ter polaganje PP odtočnih cevi NO 50 za (kopalno kad, umivalnik, PS, WC ter TS) | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA: |  |  | 0
B - OGREVANJE
2.01 | Demontaža obstoječih grelnih teles (radiatorjev), z iznosom na depo ob objekt.
|  | kos | 2 | 0
2.02 | Demontaža ter ponovna montaža kopalniški radiatorji, vključno z motažnimi konzolami ter polnjenje in odzračevanjem.
|  | kos | 1 | 0
2.03 | Kompaktni ploščati radiatorji npr.VOGEL NOOT ali ustrezno podobno, vključno z motažnimi konzolami, z izpraznjevalnim in odzračevalnim ventilom, z montažno šablono in montažo, vključno s potrebno predelavo priključkov.
| 21 K 800/600 | kos | 1 | 0
| 21 K 600/200 | kos | 1 | 0
2.04 | Dobava in montaža radiatorskih termostatskih glav. | kos | 2 | 0
2.05 | Demontaža, shranjevanje in ponovna namestitev merilnikov toplote na radiatorjih. | kos | 2 | 0
2.06 | Tlačni preizkus, regulacija sistema, pripravljalno zaključna dela. | kpl | 1 | 0
2.07 | Začasno zapiranje instalacij v času izvedbe del vključno z praznjenjem in polnjenjem sistemske vode. | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ OGREVANJE |  |  | 0