## rekapitulacija
AZ INŽENIRING d.o.o.
GRADBENI INŽENIRING, PROJEKTIRANJE IN GRADNJE
Kidričeva 24/A, 3000 CELJE
objekt:
EKO VRTEC VELENJE
enota Tinkara, Šlandrova cesta 11A, 3320 Velenje
preureditev sanitarij in garderob
investitor:
EKO VRTEC VELENJE, Šlandrova cesta 11/A, 3320 Velenje
faza projekta:
PZI
SKUPNA REKAPITULACIJA
Popis za ponudbe
igralnica T1, novi del, pritličje | 0
igralnica T2, novi del, pritličje | 0
igralnica T3, novi del, pritličje | 0
igralnica T4, novi del, pritličje | 0
igralnica T5, novi del, pritličje | 0
igralnica T6, novi del, pritličje | 0
sanitarije zaposleni, novi del, pritličje | 0
igralnica stari del, pritličje | 0
igralnica stari del, nadstropje | 0
sanitarije zaposleni, stari del, mansarda | 0
vodovod, kanalizacija | 0
električne instalacije | 0
SKUPAJ: | 0
+ ddv 22% | 0
VSE SKUPAJ: | 0
SKUPNE OPOMBE ZA VSA DELA:
Popisi del in predizmere količin so informativnega značaja. Vsak ponudnik del je pred detajlno ponudbo »na ključ« dolžan pregledati projekt in uskladiti količine na objektu ter vpisati morebitna dodatna dela in opombe. Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali projektantu. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti vse detajle in sheme. V primeru odstopanj jih je dolžan zajeti v sklopu te ponudbe ločeno ali kot nepredvidena dela tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in pogodbo.
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi, upoštevati predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijo in dejansko stanje na objektu.
V vsaki ceni in za komplet je potrebno zajeti vse gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je potrebno zagotoviti s strani odgovornega projektanta arhitekture.
Ponudba mora vsebovati izvedbo drobnih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno v popisu, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.
V primeru kakršnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te razčistiti pred oddajo ponudbe z odgovornim projektantom arhitekture oziroma s projektanti ostalih delov PZI projekta.
V ceni posameznih postavk je potrebno zajeti vse elemente, ki so navedeni v opisu, ne glede na različnost zahtevanih obrtniških (gradbenih) del, razen kjer je eksplicitno navedeno, da so določeni elementi zajeti v drugi postavki oz. pri drugih delih.
Izvajalec naj na podlagi načrtov sam oceni možne načine in težavnost del in to upošteva v cenah posameznih postavk.
Izvajalec oz. ponudnik mora v enotnih cenah upoštevati stroške kvalitetne zaščite obstoječih finalnih tlakov ob objektu in na transportnih poteh ter strešnih površin, ki se ne obnavljajo. Zaščita finalnega tlaka se izvede z gradbeno folijo ali filcem, za zaščito ostalih površin pa se uporabijo ostali kvalitetni standardni zašitni materiali.
Izvajalec oz. ponudnik mora v enotnih cenah upoštevati tudi stroške čiščenja v času gradnje in končno čiščenje, pred predajo izvedenih del naročniku. Izvajalec mora ves čas gradnje skrbeti za urejen izgled gradbišča.
Vsa hrupna dela je potrebno izvajati po dogovoru z investitorjem.
Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s PZI projektno dokumentacijo, ki jo je izdelal avtor. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdela izključno avtor, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega predstavnika investitorja ter odgovornega nadzornika.
Pred oddajo ponudbe preveriti excelove enačbe.

## T1
igralnica T1 - REKAPITULACIJA
Popis za ponudbe - arhitektura
| I. PRIPRAVLJALNA DELA IN NADZOR |  |  |  | 0
| II. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| III. ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| IV. STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
| V. KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| VI. SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| VII. SLIKO-PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| VIII. OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| + ddv 22% |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNE OPOMBE ZA VSA DELA:
Popisi del in predizmere količin so informativnega značaja. Vsak ponudnik del je pred detajlno ponudbo »na ključ« dolžan pregledati projekt in uskladiti količine na objektu ter vpisati morebitna dodatna dela in opombe. Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
post. | opis postavke | ME | količina | cena/enoto | €
I. PRIPRAVLJALNA DELA IN NADZOR
1. | Izdelava fizične protiprašne zaščite gradbišča in notranje opreme med izvajanjem del ter odstranitev po izvedenih delih. Postavka zajema protiprašno zaščito za celoten objekt. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Ureditev in vodenje gradbišča, izvedba varovanja in označitve gradbišča, naročilo varnostnega načrta in koordinacija pooblaščenega inženirja za varnost pri delu. Postavka zajema ureditev gradbišča v celotnem objektu. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Projektantski nadzor med izvedbo del. | ur | 20 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. RUŠITVENA DELA
1. | Odstranitev obstoječe notranje premične opreme v investitorjevo skladišče. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Odstranitev obstoječih zasteklenih sten z lesenimi okvirji. | m2 | 10.09 | 0 | 0
3. | Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev, velikosti nad 2m2. | kos | 2 | 0 | 0
4. | Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev, velikosti do 2m2. | kos | 4 | 0 | 0
5. | Odbijanje in odstranitev talne keramike, lepljene na podlago. | m2 | 7.23 | 0 | 0
6. | Odbijanje in odstranitev stenske keramike, lepljene na podlago. | m2 | 15.15 | 0 | 0
7. | Ročno rušenje predelnih sten iz opečnih zidakov v apneno cementni malti v skupni debelini do 15 cm. | m2 | 3.02 | 0 | 0
8. | Odstranitev obstoječih lesenih stenskih oblog - ladijski opaž, vključno z nosilno podkonstrukcijo. | m2 | 24.36 | 0 | 0
9. | Transport ruševin in gradbenih odpadkov na začasno gradbiščno deponijo - kontejner pred objektom, skozi vetrolov. Vključno z najemom kontejnerja in odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, plačilom predelave gradbenih odpadkov in dostavo ustreznih evidenčnih dokumentov. | m3 | 5.15 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. ZIDARSKA DELA
1. | Obzidava vgradnih kotličkov z bloki iz porobetona - siporeks deb. 15 cm, z lepilom, vključno z vsemi pomožnimi deli in transporti. | m2 | 1.8 | 0 | 0
2. | Krpanje in izravnava ometa obstoječih notranjih sten na mestih odstranitve stenske keramike, rušitev in po izvedbi instalacij, grobi in fini omet v podaljšani malti, vključno s predhodnim čiščenjem in odpraševanjem sten ter obrizgom površine. | m2 | 20 | 0 | 0
3. | Zidarska priprava za vgradnjo suhomontažnih vratnih okvirjev na mestih zamenjave vratnih okvirjev, v ustrezni dimenziji po navodilih proizvajalca. | kpl | 2 | 0 | 0
4. | Zaključno čiščenje dela objekta med in po opravljenih delih. | m2 | 17.18 | 0 | 0
5. | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih. | ur | 8 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. STAVBNO POHIŠTVO
1. | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat, polna, gladka, odpiranje in izvedba kril po shemi. Vratno krilo je obloženo z laminatno oblogo (kot npr. Egger laminati) v barvi in dezenu po izbiri investitorja. S kovinskim suhomontažnim okvirjem (kot Hoermann) in kljuko v INOX mat izvedbi ter cilindrično ključavnico s sistemskim ključem. Z ustrezno zaščito proti priprtju prstov. V tla ali na steno je potrebno vgraditi gumi odbijač vratnega krila. Vrata morajo imeti ustrezen certifikat. Za smer odpiranja in globino vratnega okvirja glej shemo vrat.
| leva - 90/215 cm | kosov | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat z nadsvetlobo, polna, gladka, odpiranje in izvedba kril po shemi. Vratno krilo je obloženo z laminatno oblogo (kot npr. Egger laminati) v barvi in dezenu po izbiri investitorja. S kovinskim suhomontažnim okvirjem (kot Hoermann) in kljuko v INOX mat izvedbi ter cilindrično ključavnico s sistemskim ključem. Z ustrezno zaščito proti priprtju prstov. V tla ali na steno je potrebno vgraditi gumi odbijač vratnega krila. Vrata morajo imeti ustrezen certifikat. Za smer odpiranja in globino vratnega okvirja glej shemo vrat.
| leva - 90/215+N75 cm | kosov | 1 | 0 | 0
3. | Izelava, dobava in montaža dvokrilnih notranjih oken iz ojačanih profilov iz umetnih mas, fiksno zastekleno s termoizolacijskim steklom.
| dvokrilno dim. 180/160 cm | kos | 2 | 0 | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža sanitarnih predelnih sten z vrati iz Funder MAX plošč ali ustrezno podobno, deb. 12 mm, tip po izbiri predstavnika investitorja, obojestransko obdelane, z vsemi tipskimi INOX pritrdilnimi elementi in okovjem, s kljukami z metulčki na notranji strani kabin. Izdelano po shemah. | m2 | 4 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. KERAMIČARSKA DELA
1. | Dobava, polaganje in brušenje kvalitetne izravnalne mase, kot podlaga za polaganje novih talnih oblog. | m2 | 7.23 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike, na lepilo, keramika po izboru arhitekta, ocenjena vrednost keramike 20,00 €/m2. | m2 | 7.23 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja nizkostenske obrobe z zaokrožnico. | m1 | 11.2 | 0 | 0
4. | Dobava in oblaganje sten v sanitarijah do višine 1,50 m in pri umivalniku v igralnici, s kvalitetno stensko keramiko vključno z dobavo in polaganjem vogalnih fazonskih kosov in dilatacijskih letev, keramika po izboru arhitekta, ocenjena vrednost keramike 20,00 €/m2. | m2 | 16.35 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. SUHOMONTAŽNA DELA
1. | Izdelava horizontalnih oblog stropov iz mavčno kartonskih plošč, vključno s tipsko nosilno podkonstrukcijo pritrjeno v obstoječ strop, enoslojno enostransko zaprto, vključno z izvedbo odprtin za električne instalacije in prezračevanje ter bandažiranjem. | m2 | 17.18 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža predelnih sten iz vlagoodpornih mavčno kartonskih plošč, skupaj z nosilno pocinkano podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo min. debeline 7,5 cm, enoslojno dvostansko zaprto, debelina plošč 12,5 mm, skupna debelina stene 10,0 cm, z bandažiranjem. | m2 | 11.62 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII. SLIKO-PLESKARSKA DELA
1. | Slikanje obstoječih in novo ometanih notranjih sten s poldisperzijsko barvo, kot npr. Jupol, v beli barvi, 2x, s predhodnim kitanjem in glajenjem površine 2x. | m2 | 53.69 | 0 | 0
2. | Slikanje novih sten iz mavčno kartonskih plošč s pol disperzijsko barvo 3x, s predhodnim 2x kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 23.24 | 0 | 0
3. | Slikanje predhodno poslikanih površin sten v prostorih z zaščitno barvo - Domflok ali podobno, v teksturi po izboru arhitekta, do višine 1,50 m. | m2 | 17.75 | 0 | 0
4. | Slikanje novih stropov iz mavčno kartonskih plošč s pol disperzijsko barvo 3x, s predhodnim 2x kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 17.18 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VIII. OSTALO
1. | Razna nepredvidena in dodatna dela, obračun po dejanskih stroških z vpisom v gradbeni dnevnik s potrditvijo naročnika in nadzornika. Rezervirana vsota 10% gradbenih in zaključnih del. | % | 10 | 0 | 0
2. | Izdelava tehnične dokumentacije izvedenih del PID arhitekture za obnovo vseh sanitarij v objektu. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## T2
igralnica T2 - REKAPITULACIJA
Popis za ponudbe - arhitektura
| I. PRIPRAVLJALNA DELA IN NADZOR |  |  |  | 0
| II. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| III. ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| IV. STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
| V. KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| VI. SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| VII. SLIKO-PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| VIII. OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| + ddv 22% |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNE OPOMBE ZA VSA DELA:
Popisi del in predizmere količin so informativnega značaja. Vsak ponudnik del je pred detajlno ponudbo »na ključ« dolžan pregledati projekt in uskladiti količine na objektu ter vpisati morebitna dodatna dela in opombe. Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
post. | opis postavke | ME | količina | cena/enoto | €
I. PRIPRAVLJALNA DELA IN NADZOR
1. | Izdelava fizične protiprašne zaščite gradbišča in notranje opreme med izvajanjem del ter odstranitev po izvedenih delih. Postavka zajema pri protiprašni zaščiti sanitarij T1. | kpl
2. | Ureditev in vodenje gradbišča, izvedba varovanja in označitve gradbišča, naročilo varnostnega načrta in koordinacija pooblaščenega inženirja za varnost pri delu. Zajeto pri obnovi sanitarij ob igralnici T1. | kpl
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. RUŠITVENA DELA
1. | Odstranitev obstoječe notranje premične opreme v investitorjevo skladišče. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Odstranitev obstoječih zasteklenih sten z lesenimi okvirji. | m2 | 10.09 | 0 | 0
3. | Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev, velikosti nad 2m2. | kos | 2 | 0 | 0
4. | Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev, velikosti do 2m2. | kos | 4 | 0 | 0
5. | Odstranitev obstoječih talnih pokrovov kanalizacijskih jaškov z vzidanim okvirjem. | kosov | 1 | 0 | 0
6. | Odbijanje in odstranitev talne keramike, lepljene na podlago. | m2 | 7.23 | 0 | 0
7. | Odbijanje in odstranitev stenske keramike, lepljene na podlago. | m2 | 15.15 | 0 | 0
8. | Ročno rušenje predelnih sten iz opečnih zidakov v apneno cementni malti v skupni debelini do 15 cm. | m2 | 3.02 | 0 | 0
9. | Odstranitev obstoječih lesenih stenskih oblog - ladijski opaž, vključno z nosilno podkonstrukcijo. | m2 | 24.36 | 0 | 0
10. | Transport ruševin in gradbenih odpadkov na začasno gradbiščno deponijo - kontejner pred objektom, skozi vetrolov. Vključno z najemom kontejnerja in odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, plačilom predelave gradbenih odpadkov in dostavo ustreznih evidenčnih dokumentov. | m3 | 5.15 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. ZIDARSKA DELA
1. | Obzidava vgradnih kotličkov z bloki iz porobetona - siporeks deb. 15 cm, z lepilom, vključno z vsemi pomožnimi deli in transporti. | m2 | 1.8 | 0 | 0
2. | Krpanje in izravnava ometa obstoječih notranjih sten na mestih odstranitve stenske keramike, rušitev in po izvedbi instalacij, grobi in fini omet v podaljšani malti, vključno s predhodnim čiščenjem in odpraševanjem sten ter obrizgom površine. | m2 | 20 | 0 | 0
3. | Zidarska priprava za vgradnjo suhomontažnih vratnih okvirjev na mestih zamenjave vratnih okvirjev, v ustrezni dimenziji po navodilih proizvajalca. | kpl | 2 | 0 | 0
4. | Dobava in vgradnja smardotesnega inox okvirja dim. 60x60 cm fekalnega kanalizacijskega jaška s pokrovom z možnostjo nadgradnje s talno keramiko. | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Zaključno čiščenje dela objekta med in po opravljenih delih. | m2 | 17.18 | 0 | 0
6. | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih. | ur | 8 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. STAVBNO POHIŠTVO
1. | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat, polna, gladka, odpiranje in izvedba kril po shemi. Vratno krilo je obloženo z laminatno oblogo (kot npr. Egger laminati) v barvi in dezenu po izbiri investitorja. S kovinskim suhomontažnim okvirjem (kot Hoermann) in kljuko v INOX mat izvedbi ter cilindrično ključavnico s sistemskim ključem. Z ustrezno zaščito proti priprtju prstov. V tla ali na steno je potrebno vgraditi gumi odbijač vratnega krila. Vrata morajo imeti ustrezen certifikat. Za smer odpiranja in globino vratnega okvirja glej shemo vrat.
| leva - 90/215 cm | kosov | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat z nadsvetlobo, polna, gladka, odpiranje in izvedba kril po shemi. Vratno krilo je obloženo z laminatno oblogo (kot npr. Egger laminati) v barvi in dezenu po izbiri investitorja. S kovinskim suhomontažnim okvirjem (kot Hoermann) in kljuko v INOX mat izvedbi ter cilindrično ključavnico s sistemskim ključem. Z ustrezno zaščito proti priprtju prstov. V tla ali na steno je potrebno vgraditi gumi odbijač vratnega krila. Vrata morajo imeti ustrezen certifikat. Za smer odpiranja in globino vratnega okvirja glej shemo vrat.
| leva - 90/215+N75 cm | kosov | 1 | 0 | 0
3. | Izelava, dobava in montaža dvokrilnih notranjih oken iz ojačanih profilov iz umetnih mas, fiksno zastekleno s termoizolacijskim steklom.
| dvokrilno dim. 180/160 cm | kos | 2 | 0 | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža sanitarnih predelnih sten z vrati iz Funder MAX plošč ali ustrezno podobno, deb. 12 mm, tip po izbiri predstavnika investitorja, obojestransko obdelane, z vsemi tipskimi INOX pritrdilnimi elementi in okovjem, s kljukami z metulčki na notranji strani kabin. Izdelano po shemah. | m2 | 4 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. KERAMIČARSKA DELA
1. | Dobava, polaganje in brušenje kvalitetne izravnalne mase, kot podlaga za polaganje novih talnih oblog. | m2 | 7.23 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike, na lepilo, keramika po izboru arhitekta, ocenjena vrednost keramike 20,00 €/m2. | m2 | 7.23 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja nizkostenske obrobe z zaokrožnico. | m1 | 11.2 | 0 | 0
4. | Dobava in oblaganje sten v sanitarijah do višine 1,50 m in pri umivalniku v igralnici, s kvalitetno stensko keramiko vključno z dobavo in polaganjem vogalnih fazonskih kosov in dilatacijskih letev, keramika po izboru arhitekta, ocenjena vrednost keramike 20,00 €/m2. | m2 | 16.35 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. SUHOMONTAŽNA DELA
1. | Izdelava horizontalnih oblog stropov iz mavčno kartonskih plošč, vključno s tipsko nosilno podkonstrukcijo pritrjeno v obstoječ strop, enoslojno enostransko zaprto, vključno z izvedbo odprtin za električne instalacije in prezračevanje ter bandažiranjem. | m2 | 17.18 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža predelnih sten iz vlagoodpornih mavčno kartonskih plošč, skupaj z nosilno pocinkano podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo min. debeline 7,5 cm, enoslojno dvostansko zaprto, debelina plošč 12,5 mm, skupna debelina stene 10,0 cm, z bandažiranjem. | m2 | 11.62 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII. SLIKO-PLESKARSKA DELA
1. | Slikanje obstoječih in novo ometanih notranjih sten s poldisperzijsko barvo, kot npr. Jupol, v beli barvi, 2x, s predhodnim kitanjem in glajenjem površine 2x. | m2 | 53.69 | 0 | 0
2. | Slikanje novih sten iz mavčno kartonskih plošč s pol disperzijsko barvo 3x, s predhodnim 2x kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 23.24 | 0 | 0
3. | Slikanje predhodno poslikanih površin sten v prostorih z zaščitno barvo - Domflok ali podobno, v teksturi po izboru arhitekta, do višine 1,50 m. | m2 | 17.75 | 0 | 0
4. | Slikanje novih stropov iz mavčno kartonskih plošč s pol disperzijsko barvo 3x, s predhodnim 2x kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 17.18 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VIII. OSTALO
1. | Razna nepredvidena in dodatna dela, obračun po dejanskih stroških z vpisom v gradbeni dnevnik s potrditvijo naročnika in nadzornika. Rezervirana vsota 10% gradbenih in zaključnih del. | % | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## T3
igralnica T3 - REKAPITULACIJA
Popis za ponudbe - arhitektura
| I. PRIPRAVLJALNA DELA IN NADZOR |  |  |  | 0
| II. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| III. ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| IV. STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
| V. KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| VI. SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| VII. SLIKO-PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| VIII. OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| + ddv 22% |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNE OPOMBE ZA VSA DELA:
Popisi del in predizmere količin so informativnega značaja. Vsak ponudnik del je pred detajlno ponudbo »na ključ« dolžan pregledati projekt in uskladiti količine na objektu ter vpisati morebitna dodatna dela in opombe. Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
post. | opis postavke | ME | količina | cena/enoto | €
I. PRIPRAVLJALNA DELA IN NADZOR
1. | Izdelava fizične protiprašne zaščite gradbišča in notranje opreme med izvajanjem del ter odstranitev po izvedenih delih.
2. | Ureditev in vodenje gradbišča, izvedba varovanja in označitve gradbišča, naročilo varnostnega načrta in koordinacija pooblaščenega inženirja za varnost pri delu. Zajeto pri obnovi sanitarij ob igralnici T1.
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. RUŠITVENA DELA
1. | Odstranitev obstoječe notranje premične opreme v investitorjevo skladišče. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Odstranitev obstoječih zasteklenih sten z lesenimi okvirji. | m2 | 10.09 | 0 | 0
3. | Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev, velikosti nad 2m2. | kos | 2 | 0 | 0
4. | Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev, velikosti do 2m2. | kos | 4 | 0 | 0
5. | Odbijanje in odstranitev talne keramike, lepljene na podlago. | m2 | 7.23 | 0 | 0
6. | Odbijanje in odstranitev stenske keramike, lepljene na podlago. | m2 | 15.15 | 0 | 0
7. | Ročno rušenje predelnih sten iz opečnih zidakov v apneno cementni malti v skupni debelini do 15 cm. | m2 | 3.02 | 0 | 0
8. | Odstranitev obstoječih lesenih stenskih oblog - ladijski opaž, vključno z nosilno podkonstrukcijo. | m2 | 24.36 | 0 | 0
9. | Transport ruševin in gradbenih odpadkov na začasno gradbiščno deponijo - kontejner pred objektom, skozi vetrolov. Vključno z najemom kontejnerja in odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, plačilom predelave gradbenih odpadkov in dostavo ustreznih evidenčnih dokumentov. | m3 | 5.1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. ZIDARSKA DELA
1. | Obzidava vgradnih kotličkov z bloki iz porobetona - siporeks deb. 15 cm, z lepilom, vključno z vsemi pomožnimi deli in transporti. | m2 | 1.8 | 0 | 0
2. | Krpanje in izravnava ometa obstoječih notranjih sten na mestih odstranitve stenske keramike, rušitev in po izvedbi instalacij, grobi in fini omet v podaljšani malti, vključno s predhodnim čiščenjem in odpraševanjem sten ter obrizgom površine. | m2 | 20 | 0 | 0
3. | Zidarska priprava za vgradnjo suhomontažnih vratnih okvirjev na mestih zamenjave vratnih okvirjev, v ustrezni dimenziji po navodilih proizvajalca. | kpl | 2 | 0 | 0
4. | Zaključno čiščenje dela objekta med in po opravljenih delih. | m2 | 17.18 | 0 | 0
5. | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih. | ur | 8 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. STAVBNO POHIŠTVO
1. | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat, polna, gladka, odpiranje in izvedba kril po shemi. Vratno krilo je obloženo z laminatno oblogo (kot npr. Egger laminati) v barvi in dezenu po izbiri investitorja. S kovinskim suhomontažnim okvirjem (kot Hoermann) in kljuko v INOX mat izvedbi ter cilindrično ključavnico s sistemskim ključem. Z ustrezno zaščito proti priprtju prstov. V tla ali na steno je potrebno vgraditi gumi odbijač vratnega krila. Vrata morajo imeti ustrezen certifikat. Za smer odpiranja in globino vratnega okvirja glej shemo vrat.
| leva - 90/215 cm | kosov | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat z nadsvetlobo, polna, gladka, odpiranje in izvedba kril po shemi. Vratno krilo je obloženo z laminatno oblogo (kot npr. Egger laminati) v barvi in dezenu po izbiri investitorja. S kovinskim suhomontažnim okvirjem (kot Hoermann) in kljuko v INOX mat izvedbi ter cilindrično ključavnico s sistemskim ključem. Z ustrezno zaščito proti priprtju prstov. V tla ali na steno je potrebno vgraditi gumi odbijač vratnega krila. Vrata morajo imeti ustrezen certifikat. Za smer odpiranja in globino vratnega okvirja glej shemo vrat.
| leva - 90/215+N75 cm | kosov | 1 | 0 | 0
3. | Izelava, dobava in montaža dvokrilnih notranjih oken iz ojačanih profilov iz umetnih mas, fiksno zastekleno s termoizolacijskim steklom.
| dvokrilno dim. 180/160 cm | kos | 2 | 0 | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža sanitarnih predelnih sten z vrati iz Funder MAX plošč ali ustrezno podobno, deb. 12 mm, tip po izbiri predstavnika investitorja, obojestransko obdelane, z vsemi tipskimi INOX pritrdilnimi elementi in okovjem, s kljukami z metulčki na notranji strani kabin. Izdelano po shemah. | m2 | 4 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. KERAMIČARSKA DELA
1. | Dobava, polaganje in brušenje kvalitetne izravnalne mase, kot podlaga za polaganje novih talnih oblog. | m2 | 7.23 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike, na lepilo, keramika po izboru arhitekta, ocenjena vrednost keramike 20,00 €/m2. | m2 | 7.23 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja nizkostenske obrobe z zaokrožnico. | m1 | 11.2 | 0 | 0
4. | Dobava in oblaganje sten v sanitarijah do višine 1,50 m in pri umivalniku v igralnici, s kvalitetno stensko keramiko vključno z dobavo in polaganjem vogalnih fazonskih kosov in dilatacijskih letev, keramika po izboru arhitekta, ocenjena vrednost keramike 20,00 €/m2. | m2 | 16.35 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. SUHOMONTAŽNA DELA
1. | Izdelava horizontalnih oblog stropov iz mavčno kartonskih plošč, vključno s tipsko nosilno podkonstrukcijo pritrjeno v obstoječ strop, enoslojno enostransko zaprto, vključno z izvedbo odprtin za električne instalacije in prezračevanje ter bandažiranjem. | m2 | 17.18 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža predelnih sten iz vlagoodpornih mavčno kartonskih plošč, skupaj z nosilno pocinkano podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo min. debeline 7,5 cm, enoslojno dvostansko zaprto, debelina plošč 12,5 mm, skupna debelina stene 10,0 cm, z bandažiranjem. | m2 | 11.62 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII. SLIKO-PLESKARSKA DELA
1. | Slikanje obstoječih in novo ometanih notranjih sten s poldisperzijsko barvo, kot npr. Jupol, v beli barvi, 2x, s predhodnim kitanjem in glajenjem površine 2x. | m2 | 53.69 | 0 | 0
2. | Slikanje novih sten iz mavčno kartonskih plošč s pol disperzijsko barvo 3x, s predhodnim 2x kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 23.24 | 0 | 0
3. | Slikanje predhodno poslikanih površin sten v prostorih z zaščitno barvo - Domflok ali podobno, v teksturi po izboru arhitekta, do višine 1,50 m. | m2 | 17.75 | 0 | 0
4. | Slikanje novih stropov iz mavčno kartonskih plošč s pol disperzijsko barvo 3x, s predhodnim 2x kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 17.18 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VIII. OSTALO
1. | Razna nepredvidena in dodatna dela, obračun po dejanskih stroških z vpisom v gradbeni dnevnik s potrditvijo naročnika in nadzornika. Rezervirana vsota 10% gradbenih in zaključnih del. | % | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## T4
igralnica T4 - REKAPITULACIJA
Popis za ponudbe - arhitektura
| I. PRIPRAVLJALNA DELA IN NADZOR |  |  |  | 0
| II. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| III. ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| IV. STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
| V. KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| VI. SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| VII. SLIKO-PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| VIII. OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| + ddv 22% |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNE OPOMBE ZA VSA DELA:
Popisi del in predizmere količin so informativnega značaja. Vsak ponudnik del je pred detajlno ponudbo »na ključ« dolžan pregledati projekt in uskladiti količine na objektu ter vpisati morebitna dodatna dela in opombe. Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
post. | opis postavke | ME | količina | cena/enoto | €
I. PRIPRAVLJALNA DELA IN NADZOR
1. | Izdelava fizične protiprašne zaščite gradbišča in notranje opreme med izvajanjem del ter odstranitev po izvedenih delih.
2. | Ureditev in vodenje gradbišča, izvedba varovanja in označitve gradbišča, naročilo varnostnega načrta in koordinacija pooblaščenega inženirja za varnost pri delu. Zajeto pri obnovi sanitarij ob igralnici T1.
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. RUŠITVENA DELA
1. | Odstranitev obstoječe notranje premične opreme v investitorjevo skladišče. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Odstranitev obstoječih zasteklenih sten z lesenimi okvirji. | m2 | 10.09 | 0 | 0
3. | Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev, velikosti nad 2m2. | kos | 2 | 0 | 0
4. | Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev, velikosti do 2m2. | kos | 4 | 0 | 0
5. | Odstranitev obstoječih talnih pokrovov kanalizacijskih jaškov z vzidanim okvirjem. | kosov | 1 | 0 | 0
6. | Odbijanje in odstranitev talne keramike, lepljene na podlago. | m2 | 7.23 | 0 | 0
7. | Odbijanje in odstranitev stenske keramike, lepljene na podlago. | m2 | 15.15 | 0 | 0
8. | Ročno rušenje predelnih sten iz opečnih zidakov v apneno cementni malti v skupni debelini do 15 cm. | m2 | 3.02 | 0 | 0
9. | Odstranitev obstoječih lesenih stenskih oblog - ladijski opaž, vključno z nosilno podkonstrukcijo. | m2 | 24.36 | 0 | 0
10. | Transport ruševin in gradbenih odpadkov na začasno gradbiščno deponijo - kontejner pred objektom, skozi vetrolov. Vključno z najemom kontejnerja in odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, plačilom predelave gradbenih odpadkov in dostavo ustreznih evidenčnih dokumentov. | m3 | 5.05 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. ZIDARSKA DELA
1. | Obzidava vgradnih kotličkov z bloki iz porobetona - siporeks deb. 15 cm, z lepilom, vključno z vsemi pomožnimi deli in transporti. | m2 | 1.8 | 0 | 0
2. | Krpanje in izravnava ometa obstoječih notranjih sten na mestih odstranitve stenske keramike, rušitev in po izvedbi instalacij, grobi in fini omet v podaljšani malti, vključno s predhodnim čiščenjem in odpraševanjem sten ter obrizgom površine. | m2 | 20 | 0 | 0
3. | Zidarska priprava za vgradnjo suhomontažnih vratnih okvirjev na mestih zamenjave vratnih okvirjev, v ustrezni dimenziji po navodilih proizvajalca. | kpl | 2 | 0 | 0
4. | Dobava in vgradnja smardotesnega inox okvirja dim. 60x60 cm fekalnega kanalizacijskega jaška s pokrovom z možnostjo nadgradnje s talno keramiko. | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Zaključno čiščenje dela objekta med in po opravljenih delih. | m2 | 17.18 | 0 | 0
6. | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih. | ur | 8 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. STAVBNO POHIŠTVO
1. | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat, polna, gladka, odpiranje in izvedba kril po shemi. Vratno krilo je obloženo z laminatno oblogo (kot npr. Egger laminati) v barvi in dezenu po izbiri investitorja. S kovinskim suhomontažnim okvirjem (kot Hoermann) in kljuko v INOX mat izvedbi ter cilindrično ključavnico s sistemskim ključem. Z ustrezno zaščito proti priprtju prstov. V tla ali na steno je potrebno vgraditi gumi odbijač vratnega krila. Vrata morajo imeti ustrezen certifikat. Za smer odpiranja in globino vratnega okvirja glej shemo vrat.
| leva - 90/215 cm | kosov | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat z nadsvetlobo, polna, gladka, odpiranje in izvedba kril po shemi. Vratno krilo je obloženo z laminatno oblogo (kot npr. Egger laminati) v barvi in dezenu po izbiri investitorja. S kovinskim suhomontažnim okvirjem (kot Hoermann) in kljuko v INOX mat izvedbi ter cilindrično ključavnico s sistemskim ključem. Z ustrezno zaščito proti priprtju prstov. V tla ali na steno je potrebno vgraditi gumi odbijač vratnega krila. Vrata morajo imeti ustrezen certifikat. Za smer odpiranja in globino vratnega okvirja glej shemo vrat.
| leva - 90/215+N75 cm | kosov | 1 | 0 | 0
3. | Izelava, dobava in montaža dvokrilnih notranjih oken iz ojačanih profilov iz umetnih mas, fiksno zastekleno s termoizolacijskim steklom.
| dvokrilno dim. 180/160 cm | kos | 2 | 0 | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža sanitarnih predelnih sten z vrati iz Funder MAX plošč ali ustrezno podobno, deb. 12 mm, tip po izbiri predstavnika investitorja, obojestransko obdelane, z vsemi tipskimi INOX pritrdilnimi elementi in okovjem, s kljukami z metulčki na notranji strani kabin. Izdelano po shemah. | m2 | 4 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. KERAMIČARSKA DELA
1. | Dobava, polaganje in brušenje kvalitetne izravnalne mase, kot podlaga za polaganje novih talnih oblog. | m2 | 7.23 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike, na lepilo, keramika po izboru arhitekta, ocenjena vrednost keramike 20,00 €/m2. | m2 | 7.23 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja nizkostenske obrobe z zaokrožnico. | m1 | 11.2 | 0 | 0
4. | Dobava in oblaganje sten v sanitarijah do višine 1,50 m in pri umivalniku v igralnici, s kvalitetno stensko keramiko vključno z dobavo in polaganjem vogalnih fazonskih kosov in dilatacijskih letev, keramika po izboru arhitekta, ocenjena vrednost keramike 20,00 €/m2. | m2 | 16.35 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. SUHOMONTAŽNA DELA
1. | Izdelava horizontalnih oblog stropov iz mavčno kartonskih plošč, vključno s tipsko nosilno podkonstrukcijo pritrjeno v obstoječ strop, enoslojno enostransko zaprto, vključno z izvedbo odprtin za električne instalacije in prezračevanje ter bandažiranjem. | m2 | 17.18 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža predelnih sten iz vlagoodpornih mavčno kartonskih plošč, skupaj z nosilno pocinkano podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo min. debeline 7,5 cm, enoslojno dvostansko zaprto, debelina plošč 12,5 mm, skupna debelina stene 10,0 cm, z bandažiranjem. | m2 | 11.62 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII. SLIKO-PLESKARSKA DELA
1. | Slikanje obstoječih in novo ometanih notranjih sten s poldisperzijsko barvo, kot npr. Jupol, v beli barvi, 2x, s predhodnim kitanjem in glajenjem površine 2x. | m2 | 53.69 | 0 | 0
2. | Slikanje novih sten iz mavčno kartonskih plošč s pol disperzijsko barvo 3x, s predhodnim 2x kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 23.24 | 0 | 0
3. | Slikanje predhodno poslikanih površin sten v prostorih z zaščitno barvo - Domflok ali podobno, v teksturi po izboru arhitekta, do višine 1,50 m. | m2 | 17.75 | 0 | 0
4. | Slikanje novih stropov iz mavčno kartonskih plošč s pol disperzijsko barvo 3x, s predhodnim 2x kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 17.18 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VIII. OSTALO
1. | Razna nepredvidena in dodatna dela, obračun po dejanskih stroških z vpisom v gradbeni dnevnik s potrditvijo naročnika in nadzornika. Rezervirana vsota 10% gradbenih in zaključnih del. | % | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## T5
igralnica T5 - REKAPITULACIJA
Popis za ponudbe - arhitektura
| I. PRIPRAVLJALNA DELA IN NADZOR |  |  |  | 0
| II. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| III. ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| IV. STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
| V. KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| VI. SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| VII. SLIKO-PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| VIII. OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| + ddv 22% |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNE OPOMBE ZA VSA DELA:
Popisi del in predizmere količin so informativnega značaja. Vsak ponudnik del je pred detajlno ponudbo »na ključ« dolžan pregledati projekt in uskladiti količine na objektu ter vpisati morebitna dodatna dela in opombe. Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
post. | opis postavke | ME | količina | cena/enoto | €
I. PRIPRAVLJALNA DELA IN NADZOR
1. | Izdelava fizične protiprašne zaščite gradbišča in notranje opreme med izvajanjem del ter odstranitev po izvedenih delih.
2. | Ureditev in vodenje gradbišča, izvedba varovanja in označitve gradbišča, naročilo varnostnega načrta in koordinacija pooblaščenega inženirja za varnost pri delu. Zajeto pri obnovi sanitarij ob igralnici T1.
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. RUŠITVENA DELA
1. | Odstranitev obstoječe notranje premične opreme v investitorjevo skladišče. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Odstranitev obstoječih zasteklenih sten z lesenimi okvirji. | m2 | 10.09 | 0 | 0
3. | Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev, velikosti nad 2m2. | kos | 2 | 0 | 0
4. | Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev, velikosti do 2m2. | kos | 4 | 0 | 0
5. | Odbijanje in odstranitev talne keramike, lepljene na podlago. | m2 | 7.23 | 0 | 0
6. | Odbijanje in odstranitev stenske keramike, lepljene na podlago. | m2 | 15.15 | 0 | 0
7. | Ročno rušenje predelnih sten iz opečnih zidakov v apneno cementni malti v skupni debelini do 15 cm. | m2 | 3.02 | 0 | 0
8. | Odstranitev obstoječih lesenih stenskih oblog - ladijski opaž, vključno z nosilno podkonstrukcijo. | m2 | 24.36 | 0 | 0
9. | Transport ruševin in gradbenih odpadkov na začasno gradbiščno deponijo - kontejner pred objektom, skozi vetrolov. Vključno z najemom kontejnerja in odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, plačilom predelave gradbenih odpadkov in dostavo ustreznih evidenčnih dokumentov. | m3 | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. ZIDARSKA DELA
1. | Obzidava vgradnih kotličkov z bloki iz porobetona - siporeks deb. 15 cm, z lepilom, vključno z vsemi pomožnimi deli in transporti. | m2 | 1.8 | 0 | 0
2. | Krpanje in izravnava ometa obstoječih notranjih sten na mestih odstranitve stenske keramike, rušitev in po izvedbi instalacij, grobi in fini omet v podaljšani malti, vključno s predhodnim čiščenjem in odpraševanjem sten ter obrizgom površine. | m2 | 20 | 0 | 0
3. | Zidarska priprava za vgradnjo suhomontažnih vratnih okvirjev na mestih zamenjave vratnih okvirjev, v ustrezni dimenziji po navodilih proizvajalca. | kpl | 2 | 0 | 0
4. | Zaključno čiščenje dela objekta med in po opravljenih delih. | m2 | 17.18 | 0 | 0
5. | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih. | ur | 8 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. STAVBNO POHIŠTVO
1. | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat, polna, gladka, odpiranje in izvedba kril po shemi. Vratno krilo je obloženo z laminatno oblogo (kot npr. Egger laminati) v barvi in dezenu po izbiri investitorja. S kovinskim suhomontažnim okvirjem (kot Hoermann) in kljuko v INOX mat izvedbi ter cilindrično ključavnico s sistemskim ključem. Z ustrezno zaščito proti priprtju prstov. V tla ali na steno je potrebno vgraditi gumi odbijač vratnega krila. Vrata morajo imeti ustrezen certifikat. Za smer odpiranja in globino vratnega okvirja glej shemo vrat.
| leva - 90/215 cm | kosov | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat z nadsvetlobo, polna, gladka, odpiranje in izvedba kril po shemi. Vratno krilo je obloženo z laminatno oblogo (kot npr. Egger laminati) v barvi in dezenu po izbiri investitorja. S kovinskim suhomontažnim okvirjem (kot Hoermann) in kljuko v INOX mat izvedbi ter cilindrično ključavnico s sistemskim ključem. Z ustrezno zaščito proti priprtju prstov. V tla ali na steno je potrebno vgraditi gumi odbijač vratnega krila. Vrata morajo imeti ustrezen certifikat. Za smer odpiranja in globino vratnega okvirja glej shemo vrat.
| leva - 90/215+N75 cm | kosov | 1 | 0 | 0
3. | Izelava, dobava in montaža dvokrilnih notranjih oken iz ojačanih profilov iz umetnih mas, fiksno zastekleno s termoizolacijskim steklom.
| dvokrilno dim. 180/160 cm | kos | 2 | 0 | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža sanitarnih predelnih sten z vrati iz Funder MAX plošč ali ustrezno podobno, deb. 12 mm, tip po izbiri predstavnika investitorja, obojestransko obdelane, z vsemi tipskimi INOX pritrdilnimi elementi in okovjem, s kljukami z metulčki na notranji strani kabin. Izdelano po shemah. | m2 | 4 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. KERAMIČARSKA DELA
1. | Dobava, polaganje in brušenje kvalitetne izravnalne mase, kot podlaga za polaganje novih talnih oblog. | m2 | 7.23 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike, na lepilo, keramika po izboru arhitekta, ocenjena vrednost keramike 20,00 €/m2. | m2 | 7.23 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja nizkostenske obrobe z zaokrožnico. | m1 | 11.2 | 0 | 0
4. | Dobava in oblaganje sten v sanitarijah do višine 1,50 m in pri umivalniku v igralnici, s kvalitetno stensko keramiko vključno z dobavo in polaganjem vogalnih fazonskih kosov in dilatacijskih letev, keramika po izboru arhitekta, ocenjena vrednost keramike 20,00 €/m2. | m2 | 16.35 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. SUHOMONTAŽNA DELA
1. | Izdelava horizontalnih oblog stropov iz mavčno kartonskih plošč, vključno s tipsko nosilno podkonstrukcijo pritrjeno v obstoječ strop, enoslojno enostransko zaprto, vključno z izvedbo odprtin za električne instalacije in prezračevanje ter bandažiranjem. | m2 | 17.18 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža predelnih sten iz vlagoodpornih mavčno kartonskih plošč, skupaj z nosilno pocinkano podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo min. debeline 7,5 cm, enoslojno dvostansko zaprto, debelina plošč 12,5 mm, skupna debelina stene 10,0 cm, z bandažiranjem. | m2 | 11.62 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII. SLIKO-PLESKARSKA DELA
1. | Slikanje obstoječih in novo ometanih notranjih sten s poldisperzijsko barvo, kot npr. Jupol, v beli barvi, 2x, s predhodnim kitanjem in glajenjem površine 2x. | m2 | 53.69 | 0 | 0
2. | Slikanje novih sten iz mavčno kartonskih plošč s pol disperzijsko barvo 3x, s predhodnim 2x kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 23.24 | 0 | 0
3. | Slikanje predhodno poslikanih površin sten v prostorih z zaščitno barvo - Domflok ali podobno, v teksturi po izboru arhitekta, do višine 1,50 m. | m2 | 17.75 | 0 | 0
4. | Slikanje novih stropov iz mavčno kartonskih plošč s pol disperzijsko barvo 3x, s predhodnim 2x kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 17.18 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VIII. OSTALO
1. | Razna nepredvidena in dodatna dela, obračun po dejanskih stroških z vpisom v gradbeni dnevnik s potrditvijo naročnika in nadzornika. Rezervirana vsota 10% gradbenih in zaključnih del. | % | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## T6
igralnica T6 - REKAPITULACIJA
Popis za ponudbe - arhitektura
| I. PRIPRAVLJALNA DELA IN NADZOR |  |  |  | 0
| II. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| III. ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| IV. STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
| V. KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| VI. SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| VII. SLIKO-PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| VIII. OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| + ddv 22% |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNE OPOMBE ZA VSA DELA:
Popisi del in predizmere količin so informativnega značaja. Vsak ponudnik del je pred detajlno ponudbo »na ključ« dolžan pregledati projekt in uskladiti količine na objektu ter vpisati morebitna dodatna dela in opombe. Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
post. | opis postavke | ME | količina | cena/enoto | €
I. PRIPRAVLJALNA DELA IN NADZOR
1. | Izdelava fizične protiprašne zaščite gradbišča in notranje opreme med izvajanjem del ter odstranitev po izvedenih delih.
2. | Ureditev in vodenje gradbišča, izvedba varovanja in označitve gradbišča, naročilo varnostnega načrta in koordinacija pooblaščenega inženirja za varnost pri delu. Zajeto pri obnovi sanitarij ob igralnici T1.
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. RUŠITVENA DELA
1. | Odstranitev obstoječe notranje premične opreme v investitorjevo skladišče. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Odstranitev obstoječih zasteklenih sten z lesenimi okvirji. | m2 | 10.09 | 0 | 0
3. | Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev, velikosti nad 2m2. | kos | 2 | 0 | 0
4. | Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev, velikosti do 2m2. | kos | 4 | 0 | 0
5. | Odstranitev obstoječih talnih pokrovov kanalizacijskih jaškov z vzidanim okvirjem. | kosov | 1 | 0 | 0
6. | Odbijanje in odstranitev talne keramike, lepljene na podlago. | m2 | 7.23 | 0 | 0
7. | Odbijanje in odstranitev stenske keramike, lepljene na podlago. | m2 | 15.15 | 0 | 0
8. | Ročno rušenje predelnih sten iz opečnih zidakov v apneno cementni malti v skupni debelini do 15 cm. | m2 | 3.02 | 0 | 0
9. | Odstranitev obstoječih lesenih stenskih oblog - ladijski opaž, vključno z nosilno podkonstrukcijo. | m2 | 24.36 | 0 | 0
10. | Transport ruševin in gradbenih odpadkov na začasno gradbiščno deponijo - kontejner pred objektom, skozi vetrolov. Vključno z najemom kontejnerja in odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, plačilom predelave gradbenih odpadkov in dostavo ustreznih evidenčnih dokumentov. | m3 | 5.05 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. ZIDARSKA DELA
1. | Obzidava vgradnih kotličkov z bloki iz porobetona - siporeks deb. 15 cm, z lepilom, vključno z vsemi pomožnimi deli in transporti. | m2 | 1.8 | 0 | 0
2. | Krpanje in izravnava ometa obstoječih notranjih sten na mestih odstranitve stenske keramike, rušitev in po izvedbi instalacij, grobi in fini omet v podaljšani malti, vključno s predhodnim čiščenjem in odpraševanjem sten ter obrizgom površine. | m2 | 20 | 0 | 0
3. | Zidarska priprava za vgradnjo suhomontažnih vratnih okvirjev na mestih zamenjave vratnih okvirjev, v ustrezni dimenziji po navodilih proizvajalca. | kpl | 2 | 0 | 0
4. | Dobava in vgradnja smardotesnega inox okvirja dim. 60x60 cm fekalnega kanalizacijskega jaška s pokrovom z možnostjo nadgradnje s talno keramiko. | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Zaključno čiščenje dela objekta med in po opravljenih delih. | m2 | 17.18 | 0 | 0
6. | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih. | ur | 8 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. STAVBNO POHIŠTVO
1. | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat, polna, gladka, odpiranje in izvedba kril po shemi. Vratno krilo je obloženo z laminatno oblogo (kot npr. Egger laminati) v barvi in dezenu po izbiri investitorja. S kovinskim suhomontažnim okvirjem (kot Hoermann) in kljuko v INOX mat izvedbi ter cilindrično ključavnico s sistemskim ključem. Z ustrezno zaščito proti priprtju prstov. V tla ali na steno je potrebno vgraditi gumi odbijač vratnega krila. Vrata morajo imeti ustrezen certifikat. Za smer odpiranja in globino vratnega okvirja glej shemo vrat.
| leva - 90/215 cm | kosov | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat z nadsvetlobo, polna, gladka, odpiranje in izvedba kril po shemi. Vratno krilo je obloženo z laminatno oblogo (kot npr. Egger laminati) v barvi in dezenu po izbiri investitorja. S kovinskim suhomontažnim okvirjem (kot Hoermann) in kljuko v INOX mat izvedbi ter cilindrično ključavnico s sistemskim ključem. Z ustrezno zaščito proti priprtju prstov. V tla ali na steno je potrebno vgraditi gumi odbijač vratnega krila. Vrata morajo imeti ustrezen certifikat. Za smer odpiranja in globino vratnega okvirja glej shemo vrat.
| leva - 90/215+N75 cm | kosov | 1 | 0 | 0
3. | Izelava, dobava in montaža dvokrilnih notranjih oken iz ojačanih profilov iz umetnih mas, fiksno zastekleno s termoizolacijskim steklom.
| dvokrilno dim. 180/160 cm | kos | 2 | 0 | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža sanitarnih predelnih sten z vrati iz Funder MAX plošč ali ustrezno podobno, deb. 12 mm, tip po izbiri predstavnika investitorja, obojestransko obdelane, z vsemi tipskimi INOX pritrdilnimi elementi in okovjem, s kljukami z metulčki na notranji strani kabin. Izdelano po shemah. | m2 | 4 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. KERAMIČARSKA DELA
1. | Dobava, polaganje in brušenje kvalitetne izravnalne mase, kot podlaga za polaganje novih talnih oblog. | m2 | 7.23 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike, na lepilo, keramika po izboru arhitekta, ocenjena vrednost keramike 20,00 €/m2. | m2 | 7.23 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja nizkostenske obrobe z zaokrožnico. | m1 | 11.2 | 0 | 0
4. | Dobava in oblaganje sten v sanitarijah do višine 1,50 m in pri umivalniku v igralnici, s kvalitetno stensko keramiko vključno z dobavo in polaganjem vogalnih fazonskih kosov in dilatacijskih letev, keramika po izboru arhitekta, ocenjena vrednost keramike 20,00 €/m2. | m2 | 16.35 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. SUHOMONTAŽNA DELA
1. | Izdelava horizontalnih oblog stropov iz mavčno kartonskih plošč, vključno s tipsko nosilno podkonstrukcijo pritrjeno v obstoječ strop, enoslojno enostransko zaprto, vključno z izvedbo odprtin za električne instalacije in prezračevanje ter bandažiranjem. | m2 | 17.18 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža predelnih sten iz vlagoodpornih mavčno kartonskih plošč, skupaj z nosilno pocinkano podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo min. debeline 7,5 cm, enoslojno dvostansko zaprto, debelina plošč 12,5 mm, skupna debelina stene 10,0 cm, z bandažiranjem. | m2 | 11.62 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII. SLIKO-PLESKARSKA DELA
1. | Slikanje obstoječih in novo ometanih notranjih sten s poldisperzijsko barvo, kot npr. Jupol, v beli barvi, 2x, s predhodnim kitanjem in glajenjem površine 2x. | m2 | 53.69 | 0 | 0
2. | Slikanje novih sten iz mavčno kartonskih plošč s pol disperzijsko barvo 3x, s predhodnim 2x kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 23.24 | 0 | 0
3. | Slikanje predhodno poslikanih površin sten v prostorih z zaščitno barvo - Domflok ali podobno, v teksturi po izboru arhitekta, do višine 1,50 m. | m2 | 17.75 | 0 | 0
4. | Slikanje novih stropov iz mavčno kartonskih plošč s pol disperzijsko barvo 3x, s predhodnim 2x kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 17.18 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VIII. OSTALO
1. | Razna nepredvidena in dodatna dela, obračun po dejanskih stroških z vpisom v gradbeni dnevnik s potrditvijo naročnika in nadzornika. Rezervirana vsota 10% gradbenih in zaključnih del. | % | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## ndPzap
sanitarije zaposleni pritličje novi del - REKAPITULACIJA
Popis za ponudbe - arhitektura
| I. PRIPRAVLJALNA DELA IN NADZOR |  |  |  | 0
| II. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| III. ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| IV. STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
| V. KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| VI. SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| VII. SLIKO-PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| VIII. OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| + ddv 22% |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNE OPOMBE ZA VSA DELA:
Popisi del in predizmere količin so informativnega značaja. Vsak ponudnik del je pred detajlno ponudbo »na ključ« dolžan pregledati projekt in uskladiti količine na objektu ter vpisati morebitna dodatna dela in opombe. Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
post. | opis postavke | ME | količina | cena/enoto | €
I. PRIPRAVLJALNA DELA IN NADZOR
1. | Izdelava fizične protiprašne zaščite gradbišča in notranje opreme med izvajanjem del ter odstranitev po izvedenih delih.
2. | Ureditev in vodenje gradbišča, izvedba varovanja in označitve gradbišča, naročilo varnostnega načrta in koordinacija pooblaščenega inženirja za varnost pri delu. Zajeto pri obnovi sanitarij ob igralnici T1.
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. RUŠITVENA DELA
1. | Odstranitev obstoječe notranje premične opreme v investitorjevo skladišče. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev, velikosti nad 2m2. | kos | 3 | 0 | 0
3. | Odstranitev obstoječih talnih pokrovov kanalizacijskih jaškov z vzidanim okvirjem. | kosov | 1 | 0 | 0
4. | Odbijanje in odstranitev talne keramike, lepljene na podlago. | m2 | 8.63 | 0 | 0
5. | Odbijanje in odstranitev stenske keramike, lepljene na podlago. | m2 | 16.13 | 0 | 0
6. | Ročno rušenje predelnih sten iz opečnih zidakov v apneno cementni malti v skupni debelini do 20 cm. | m2 | 7.4 | 0 | 0
7. | Transport ruševin in gradbenih odpadkov na začasno gradbiščno deponijo - kontejner pred objektom. Vključno z najemom kontejnerja in odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, plačilom predelave gradbenih odpadkov in dostavo ustreznih evidenčnih dokumentov. | m3 | 3.65 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. ZIDARSKA DELA
1. | Obzidava vgradnih kotličkov z bloki iz porobetona - siporeks deb. 15 cm, z lepilom, vključno z vsemi pomožnimi deli in transporti. | m2 | 3.6 | 0 | 0
2. | Krpanje in izravnava ometa obstoječih notranjih sten na mestih odstranitve stenske keramike, rušitev in po izvedbi instalacij, grobi in fini omet v podaljšani malti, vključno s predhodnim čiščenjem in odpraševanjem sten ter obrizgom površine. | m2 | 22 | 0 | 0
3. | Zidarska priprava za vgradnjo suhomontažnih vratnih okvirjev na mestih zamenjave vratnih okvirjev, v ustrezni dimenziji po navodilih proizvajalca. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Dobava in vgradnja smardotesnega inox okvirja dim.60x60 cm fekalnega kanalizacijskega jaška s pokrovom z možnostjo nadgradnje s talno keramiko. | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Zaključno čiščenje dela objekta med in po opravljenih delih. | m2 | 15.72 | 0 | 0
6. | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih. | ur | 8 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. STAVBNO POHIŠTVO
1. | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat z nadsvetlobo, polna, gladka, odpiranje in izvedba kril po shemi. Vratno krilo je obloženo z laminatno oblogo (kot npr. Egger laminati) v barvi in dezenu po izbiri investitorja. S kovinskim suhomontažnim okvirjem (kot Hoermann) in kljuko v INOX mat izvedbi ter cilindrično ključavnico s sistemskim ključem. Z ustrezno zaščito proti priprtju prstov. V tla ali na steno je potrebno vgraditi gumi odbijač vratnega krila. Vrata morajo imeti ustrezen certifikat. Za smer odpiranja in globino vratnega okvirja glej shemo vrat.
| leva - 90/215+N75 cm | kosov | 1 | 0 | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža sanitarnih predelnih sten z vrati iz Funder MAX plošč ali ustrezno podobno, deb. 12 mm, tip po izbiri predstavnika investitorja, obojestransko obdelane, z vsemi tipskimi INOX pritrdilnimi elementi in okovjem, s kljukami z metulčki na notranji strani kabin in prikazovalnikom zasedenosti na zunanji strani. Izdelano po shemah. | m2 | 11.34 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. KERAMIČARSKA DELA
1. | Dobava, polaganje in brušenje kvalitetne izravnalne mase, kot podlaga za polaganje novih talnih oblog. | m2 | 9 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike, na lepilo, keramika po izboru arhitekta, ocenjena vrednost keramike 20,00 €/m2. | m2 | 9 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja nizkostenske obrobe z zaokrožnico. | m1 | 11.2 | 0 | 0
4. | Dobava in oblaganje sten v sanitarijah do višine 2,10 m, s kvalitetno stensko keramiko vključno z dobavo in polaganjem vogalnih fazonskih kosov in dilatacijskih letev, keramika po izboru arhitekta, ocenjena vrednost keramike 20,00 €/m2. | m2 | 23.52 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. SUHOMONTAŽNA DELA
1. | Izdelava horizontalnih oblog stropov iz mavčno kartonskih plošč, vključno s tipsko nosilno podkonstrukcijo pritrjeno v obstoječ strop, enoslojno enostransko zaprto, vključno z izvedbo odprtin za električne instalacije in prezračevanje ter bandažiranjem. | m2 | 15.72 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII. SLIKO-PLESKARSKA DELA
1. | Slikanje obstoječih in novo ometanih notranjih sten s poldisperzijsko barvo, kot npr. Jupol, v beli barvi, 2x, s predhodnim kitanjem in glajenjem površine 2x. | m2 | 11.2 | 0 | 0
2. | Slikanje novih stropov iz mavčno kartonskih plošč s pol disperzijsko barvo 3x, s predhodnim 2x kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 15.72 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VIII. OSTALO
1. | Razna nepredvidena in dodatna dela, obračun po dejanskih stroških z vpisom v gradbeni dnevnik s potrditvijo naročnika in nadzornika. Rezervirana vsota 10% gradbenih in zaključnih del. | % | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## sdP
igralnica pritličje stari del - REKAPITULACIJA
Popis za ponudbe - arhitektura
| I. PRIPRAVLJALNA DELA IN NADZOR |  |  |  | 0
| II. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| III. ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| IV. STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
| V. KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| VI. SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| VII. SLIKO-PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| VIII. OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| + ddv 22% |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNE OPOMBE ZA VSA DELA:
Popisi del in predizmere količin so informativnega značaja. Vsak ponudnik del je pred detajlno ponudbo »na ključ« dolžan pregledati projekt in uskladiti količine na objektu ter vpisati morebitna dodatna dela in opombe. Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
post. | opis postavke | ME | količina | cena/enoto | €
I. PRIPRAVLJALNA DELA IN NADZOR
1. | Izdelava fizične protiprašne zaščite gradbišča in notranje opreme med izvajanjem del ter odstranitev po izvedenih delih.
2. | Ureditev in vodenje gradbišča, izvedba varovanja in označitve gradbišča, naročilo varnostnega načrta in koordinacija pooblaščenega inženirja za varnost pri delu. Zajeto pri obnovi sanitarij ob igralnici T1.
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. RUŠITVENA DELA
1. | Odstranitev obstoječe notranje premične opreme v investitorjevo skladišče. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Odstranitev obstoječih zasteklenih sten z lesenimi okvirji. | m2 | 8.39 | 0 | 0
3. | Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev, velikosti nad 2m2. | kos | 1 | 0 | 0
4. | Pazljiva odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev, velikosti do 2m2 s shranjevanjem za ponovno uporabo. | m2 | 6.73 | 0 | 0
5. | Odbijanje in odstranitev talne keramike, lepljene na podlago. | m2 | 8.45 | 0 | 0
6. | Odbijanje in odstranitev stenske keramike, lepljene na podlago. | m2 | 17.22 | 0 | 0
7. | Ročno rušenje predelnih sten iz opečnih zidakov v apneno cementni malti v skupni debelini do 20 cm. | m2 | 0.3 | 0 | 0
8. | Transport ruševin in gradbenih odpadkov na začasno gradbiščno deponijo - kontejner pred objektom. Vključno z najemom kontejnerja in odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, plačilom predelave gradbenih odpadkov in dostavo ustreznih evidenčnih dokumentov. | m3 | 2.8 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. ZIDARSKA DELA
1. | Obzidava vgradnih kotličkov z bloki iz porobetona - siporeks deb. 15 cm, z lepilom, vključno z vsemi pomožnimi deli in transporti. | m2 | 1.8 | 0 | 0
2. | Krpanje in izravnava ometa obstoječih notranjih sten na mestih odstranitve stenske keramike, rušitev in po izvedbi instalacij, grobi in fini omet v podaljšani malti, vključno s predhodnim čiščenjem in odpraševanjem sten ter obrizgom površine. | m2 | 20 | 0 | 0
3. | Zidarska priprava za vgradnjo suhomontažnih vratnih okvirjev na mestih zamenjave vratnih okvirjev, v ustrezni dimenziji po navodilih proizvajalca. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Zaključno čiščenje dela objekta med in po opravljenih delih. | m2 | 8.45 | 0 | 0
5. | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih. | ur | 8 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. STAVBNO POHIŠTVO
1. | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat z nadsvetlobo, polna, gladka, odpiranje in izvedba kril po shemi. Vratno krilo je obloženo z laminatno oblogo (kot npr. Egger laminati) v barvi in dezenu po izbiri investitorja. S kovinskim suhomontažnim okvirjem (kot Hoermann) in kljuko v INOX mat izvedbi ter cilindrično ključavnico s sistemskim ključem. Z ustrezno zaščito proti priprtju prstov. V tla ali na steno je potrebno vgraditi gumi odbijač vratnega krila. Vrata morajo imeti ustrezen certifikat. Za smer odpiranja in globino vratnega okvirja glej shemo vrat.
| leva - 90/215+N88 cm | kosov | 1 | 0 | 0
2. | Izelava, dobava in montaža dvokrilnih notranjih oken iz ojačanih profilov iz umetnih mas, fiksno zastekleno s termoizolacijskim steklom.
| enokrilno dim. 90/160 cm | kos | 1 | 0 | 0
3. | Izelava, dobava in montaža dvokrilnih notranjih oken iz ojačanih profilov iz umetnih mas, fiksno zastekleno s termoizolacijskim steklom.
| trikrilno dim. 270/160 cm | kos | 1 | 0 | 0
4. | Ponovna montaža obstoječih sanitarnih predelnih sten z vrati iz Funder MAX plošč. | m2 | 6.73 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. KERAMIČARSKA DELA
1. | Dobava, polaganje in brušenje kvalitetne izravnalne mase, kot podlaga za polaganje novih talnih oblog. | m2 | 8.45 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike, na lepilo, keramika po izboru arhitekta, ocenjena vrednost keramike 20,00 €/m2. | m2 | 8.45 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja nizkostenske obrobe z zaokrožnico. | m1 | 12.16 | 0 | 0
4. | Dobava in oblaganje sten v sanitarijah do višine 1,40 m, s kvalitetno stensko keramiko vključno z dobavo in polaganjem vogalnih fazonskih kosov in dilatacijskih letev, keramika po izboru arhitekta, ocenjena vrednost keramike 20,00 €/m2. | m2 | 17.22 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. SUHOMONTAŽNA DELA
1. | Izdelava stenskih oblog pri sanitarnih elementih iz vlagoodpornih mavčno kartonskih plošč, vključno s tipsko nosilno podkonstrukcijo, enoslojno enostransko zaprto, vključno z bandažiranjem. | m2 | 1.95 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža predelnih sten iz vlagoodpornih mavčno kartonskih plošč, skupaj z nosilno pocinkano podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo min. debeline 7,5 cm, enoslojno dvostansko zaprto, debelina plošč 12,5 mm, skupna debelina stene 10,0 cm, z bandažiranjem. | m2 | 6.12 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII. SLIKO-PLESKARSKA DELA
1. | Slikanje obstoječih in novo ometanih notranjih sten s poldisperzijsko barvo, kot npr. Jupol, v beli barvi, 2x, s predhodnim kitanjem in glajenjem površine 2x. | m2 | 23.43 | 0 | 0
2. | Slikanje novih sten iz mavčno kartonskih plošč s pol disperzijsko barvo 3x, s predhodnim 2x kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 12.24 | 0 | 0
3. | Slikanje predhodno poslikanih površin sten v prostorih z zaščitno barvo - Domflok ali podobno, v teksturi po izboru arhitekta, do višine 1,50 m. | m2 | 5.4 | 0 | 0
4. | Slikanje obstoječih stropov iz mavčno kartonskih plošč oziroma ometanih stropov s pol disperzijsko barvo 2x, s predhodnim kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 8.45 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VIII. OSTALO
1. | Razna nepredvidena in dodatna dela, obračun po dejanskih stroških z vpisom v gradbeni dnevnik s potrditvijo naročnika in nadzornika. Rezervirana vsota 10% gradbenih in zaključnih del. | % | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## sd1
igralnica nadstropje stari del - REKAPITULACIJA
Popis za ponudbe - arhitektura
| I. PRIPRAVLJALNA DELA IN NADZOR |  |  |  | 0
| II. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| III. ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| IV. STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
| V. KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| VI. SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| VII. SLIKO-PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| VIII. OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| + ddv 22% |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNE OPOMBE ZA VSA DELA:
Popisi del in predizmere količin so informativnega značaja. Vsak ponudnik del je pred detajlno ponudbo »na ključ« dolžan pregledati projekt in uskladiti količine na objektu ter vpisati morebitna dodatna dela in opombe. Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
post. | opis postavke | ME | količina | cena/enoto | €
I. PRIPRAVLJALNA DELA IN NADZOR
1. | Izdelava fizične protiprašne zaščite gradbišča in notranje opreme med izvajanjem del ter odstranitev po izvedenih delih.
2. | Ureditev in vodenje gradbišča, izvedba varovanja in označitve gradbišča, naročilo varnostnega načrta in koordinacija pooblaščenega inženirja za varnost pri delu. Zajeto pri obnovi sanitarij ob igralnici T1.
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. RUŠITVENA DELA
1. | Odstranitev obstoječe notranje premične opreme v investitorjevo skladišče. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Odstranitev obstoječih zasteklenih sten z lesenimi okvirji. | m2 | 7.1 | 0 | 0
3. | Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev, velikosti nad 2m2. | kos | 1 | 0 | 0
4. | Pazljiva odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev, velikosti do 2m2 s shranjevanjem za ponovno uporabo. | m2 | 6.73 | 0 | 0
5. | Odbijanje in odstranitev talne keramike, lepljene na podlago. | m2 | 8.45 | 0 | 0
6. | Odbijanje in odstranitev stenske keramike, lepljene na podlago. | m2 | 17.02 | 0 | 0
7. | Ročno rušenje predelnih sten iz opečnih zidakov v apneno cementni malti v skupni debelini do 20 cm. | m2 | 0.3 | 0 | 0
8. | Transport ruševin in gradbenih odpadkov na začasno gradbiščno deponijo - kontejner pred objektom. Vključno z najemom kontejnerja in odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, plačilom predelave gradbenih odpadkov in dostavo ustreznih evidenčnih dokumentov. | m3 | 2.25 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. ZIDARSKA DELA
1. | Obzidava vgradnih kotličkov z bloki iz porobetona - siporeks deb. 15 cm, z lepilom, vključno z vsemi pomožnimi deli in transporti. | m2 | 1.8 | 0 | 0
2. | Krpanje in izravnava ometa obstoječih notranjih sten na mestih odstranitve stenske keramike, rušitev in po izvedbi instalacij, grobi in fini omet v podaljšani malti, vključno s predhodnim čiščenjem in odpraševanjem sten ter obrizgom površine. | m2 | 22 | 0 | 0
3. | Zidarska priprava za vgradnjo suhomontažnih vratnih okvirjev na mestih zamenjave vratnih okvirjev, v ustrezni dimenziji po navodilih proizvajalca. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Zaključno čiščenje dela objekta med in po opravljenih delih. | m2 | 8.45 | 0 | 0
5. | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih. | ur | 8 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. STAVBNO POHIŠTVO
1. | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat z nadsvetlobo, polna, gladka, odpiranje in izvedba kril po shemi. Vratno krilo je obloženo z laminatno oblogo (kot npr. Egger laminati) v barvi in dezenu po izbiri investitorja. S kovinskim suhomontažnim okvirjem (kot Hoermann) in kljuko v INOX mat izvedbi ter cilindrično ključavnico s sistemskim ključem. Z ustrezno zaščito proti priprtju prstov. V tla ali na steno je potrebno vgraditi gumi odbijač vratnega krila. Vrata morajo imeti ustrezen certifikat. Za smer odpiranja in globino vratnega okvirja glej shemo vrat.
| leva - 90/215+N88 cm | kosov | 1 | 0 | 0
2. | Izelava, dobava in montaža dvokrilnih notranjih oken iz ojačanih profilov iz umetnih mas, fiksno zastekleno s termoizolacijskim steklom.
| enokrilno dim. 90/160 cm | kos | 1 | 0 | 0
3. | Izelava, dobava in montaža dvokrilnih notranjih oken iz ojačanih profilov iz umetnih mas, fiksno zastekleno s termoizolacijskim steklom.
| trikrilno dim. 270/160 cm | kos | 1 | 0 | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža sanitarnih predelnih sten z vrati iz Funder MAX plošč ali ustrezno podobno, deb. 12 mm, tip po izbiri predstavnika investitorja, obojestransko obdelane, z vsemi tipskimi INOX pritrdilnimi elementi in okovjem, s kljukami z metulčki na notranji strani kabin. Izdelano po shemah. | m2 | 4.2 | 0 | 0
5. | Ponovna montaža obstoječih sanitarnih predelnih sten z vrati iz Funder MAX plošč. | m2 | 4.41 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. KERAMIČARSKA DELA
1. | Dobava, polaganje in brušenje kvalitetne izravnalne mase, kot podlaga za polaganje novih talnih oblog. | m2 | 8.45 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike, na lepilo, keramika po izboru arhitekta, ocenjena vrednost keramike 20,00 €/m2. | m2 | 8.45 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja nizkostenske obrobe z zaokrožnico. | m1 | 12.16 | 0 | 0
4. | Dobava in oblaganje sten v sanitarijah do višine 1,40 m, s kvalitetno stensko keramiko vključno z dobavo in polaganjem vogalnih fazonskih kosov in dilatacijskih letev, keramika po izboru arhitekta, ocenjena vrednost keramike 20,00 €/m2. | m2 | 17.02 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. SUHOMONTAŽNA DELA
1. | Izdelava stenskih oblog pri sanitarnih elementih iz vlagoodpornih mavčno kartonskih plošč, vključno s tipsko nosilno podkonstrukcijo, enoslojno enostransko zaprto, vključno z bandažiranjem. | m2 | 1.95 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža predelnih sten iz vlagoodpornih mavčno kartonskih plošč, skupaj z nosilno pocinkano podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo min. debeline 7,5 cm, enoslojno dvostansko zaprto, debelina plošč 12,5 mm, skupna debelina stene 10,0 cm, z bandažiranjem. | m2 | 4.54 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII. SLIKO-PLESKARSKA DELA
1. | Slikanje obstoječih in novo ometanih notranjih sten s poldisperzijsko barvo, kot npr. Jupol, v beli barvi, 2x, s predhodnim kitanjem in glajenjem površine 2x. | m2 | 20.69 | 0 | 0
2. | Slikanje novih sten iz mavčno kartonskih plošč s pol disperzijsko barvo 3x, s predhodnim 2x kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 9.08 | 0 | 0
3. | Slikanje predhodno poslikanih površin sten v prostorih z zaščitno barvo - Domflok ali podobno, v teksturi po izboru arhitekta, do višine 1,50 m. | m2 | 5.4 | 0 | 0
4. | Slikanje obstoječih stropov iz mavčno kartonskih plošč oziroma ometanih stropov s pol disperzijsko barvo 2x, s predhodnim kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 8.45 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VIII. OSTALO
1. | Razna nepredvidena in dodatna dela, obračun po dejanskih stroških z vpisom v gradbeni dnevnik s potrditvijo naročnika in nadzornika. Rezervirana vsota 10% gradbenih in zaključnih del. | % | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## sdMzap
sanitarije zaposleni mansarda stari del - REKAPITULACIJA
Popis za ponudbe - arhitektura
| I. PRIPRAVLJALNA DELA IN NADZOR |  |  |  | 0
| II. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| III. ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| IV. STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
| V. KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| VI. SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| VII. SLIKO-PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| VIII. OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| + ddv 22% |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPNE OPOMBE ZA VSA DELA:
Popisi del in predizmere količin so informativnega značaja. Vsak ponudnik del je pred detajlno ponudbo »na ključ« dolžan pregledati projekt in uskladiti količine na objektu ter vpisati morebitna dodatna dela in opombe. Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
post. | opis postavke | ME | količina | cena/enoto | €
I. PRIPRAVLJALNA DELA IN NADZOR
1. | Izdelava fizične protiprašne zaščite gradbišča in notranje opreme med izvajanjem del ter odstranitev po izvedenih delih.
2. | Ureditev in vodenje gradbišča, izvedba varovanja in označitve gradbišča, naročilo varnostnega načrta in koordinacija pooblaščenega inženirja za varnost pri delu. Zajeto pri obnovi sanitarij ob igralnici T1.
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. RUŠITVENA DELA
1. | Odstranitev obstoječe notranje premične opreme v investitorjevo skladišče. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Odstranitev obstoječih vratnih kril in okvirjev, velikosti do 2m2. | kos | 1 | 0 | 0
3. | Odbijanje in odstranitev talne keramike, lepljene na podlago. | m2 | 10.32 | 0 | 0
4. | Odbijanje in odstranitev stenske keramike, lepljene na podlago. | m2 | 15.12 | 0 | 0
5. | Odstranitev obstoječih lesenih sten iz iveral opaža in oblog iz ladijskega opaža, vključno z nosilno podkonstrukcijo. | m2 | 5.36 | 0 | 0
6. | Transport ruševin in gradbenih odpadkov na začasno gradbiščno deponijo - kontejner pred objektom. Vključno z najemom kontejnerja in odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, plačilom predelave gradbenih odpadkov in dostavo ustreznih evidenčnih dokumentov. | m3 | 0.5 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. ZIDARSKA DELA
1. | Obzidava vgradnih kotličkov z bloki iz porobetona - siporeks deb. 15 cm, z lepilom, vključno z vsemi pomožnimi deli in transporti. | m2 | 0.96 | 0 | 0
2. | Krpanje in izravnava ometa obstoječih notranjih sten na mestih odstranitve stenske keramike, rušitev in po izvedbi instalacij, grobi in fini omet v podaljšani malti, vključno s predhodnim čiščenjem in odpraševanjem sten ter obrizgom površine. | m2 | 15.12 | 0 | 0
3. | Zaključno čiščenje dela objekta med in po opravljenih delih. | m2 | 10.32 | 0 | 0
4. | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih. | ur | 8 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. STAVBNO POHIŠTVO
1. | Dobava in montaža notranjih enokrilnih drsnih vrat, polna, gladka, odpiranje in izvedba kril po shemi. Vratno krilo je obloženo z laminatno oblogo (kot npr. Egger laminati) v barvi in dezenu po izbiri investitorja. S suhomontažnim okvirjem in kljuko v INOX mat izvedbi ter ključavnico s prikazovalnikom zasedenosti na zunanji strani. Z ustrezno zaščito proti priprtju prstov. V tla ali na steno je potrebno vgraditi gumi odbijač vratnega krila. Vrata morajo imeti ustrezen certifikat. Za smer odpiranja in globino vratnega okvirja glej shemo vrat.
| 80/200 cm | kosov | 1 | 0 | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža predelnih sten z vrati iz Funder MAX plošč ali ustrezno podobno, deb. 12 mm, tip po izbiri predstavnika investitorja, obojestransko obdelane, z vsemi tipskimi INOX pritrdilnimi elementi in delno drsnim okovjem. Izdelano po shemah. | m2 | 2.38 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. KERAMIČARSKA DELA
1. | Dobava, polaganje in brušenje kvalitetne izravnalne mase, kot podlaga za polaganje novih talnih oblog. | m2 | 10.32 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike, na lepilo, keramika po izboru arhitekta, ocenjena vrednost keramike 20,00 €/m2. | m2 | 10.32 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja nizkostenske obrobe z zaokrožnico. | m1 | 18.36 | 0 | 0
4. | Dobava in oblaganje dela sten v sanitarijah do višine stropa, s kvalitetno stensko keramiko vključno z dobavo in polaganjem vogalnih fazonskih kosov in dilatacijskih letev, keramika po izboru arhitekta, ocenjena vrednost keramike 20,00 €/m2. | m2 | 17.31 | 0 | 0
5. | Dobava in vgradnja nizkostenske obrobe višine 10 cm iz kreamike enake kot bo talna keramika. | m1 | 9.02 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. SUHOMONTAŽNA DELA
1. | Izdelava poševnih oblog stropov iz mavčno kartonskih plošč, vključno s tipsko nosilno podkonstrukcijo pritrjeno v obstoječ strop, enoslojno enostransko zaprto, vključno z bandažiranjem. | m2 | 1.35 | 0 | 0
2. | Izdelava vertikalnih oblog sten iz vlagoodpornih mavčno kartonskih plošč, s pritrjevanjem (lepljenjem) na obstoječe ometane zidane stene, enoslojno enostransko zaprto, vključno z bandažiranjem. | m2 | 22.53 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža predelnih sten iz vlagoodpornih mavčno kartonskih plošč, skupaj z nosilno pocinkano podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo min. debeline 7,5 cm, enoslojno dvostansko zaprto, debelina plošč 12,5 mm, skupna debelina stene 10,0 cm, z bandažiranjem. | m2 | 6.96 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII. SLIKO-PLESKARSKA DELA
1. | Slikanje novih sten iz mavčno kartonskih plošč s pol disperzijsko barvo 3x, s predhodnim 2x kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 12.95 | 0 | 0
2. | Slikanje novih in obstoječih stropov iz mavčno kartonskih plošč s pol disperzijsko barvo 3x, s predhodnim 2x kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 15.72 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
VIII. OSTALO
1. | Razna nepredvidena in dodatna dela, obračun po dejanskih stroških z vpisom v gradbeni dnevnik s potrditvijo naročnika in nadzornika. Rezervirana vsota 10% gradbenih in zaključnih del. | % | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## vo-ka
Številka postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR | Znesek brez DDV
POPIS MATERIALA IN DEL
(Strojne instalacije)
Splošne opombe:
1. | Ponudnik-izvajalec del mora pred začetkom del pregledati vso projektno dokumentacijo.
2. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se mora obvezno posvetovati z odgovornim projektantom oziroma investitorjem.
3. | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno pregledal vse sestavne dele PZI projektne dokumentacije, da so v končni vrednosti ponudbe zajeta vsa dela in material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.
4. | Načrte in detajle izvajalec predhodno natančno pregleda in v primeru nejasnosti in na eventuelne pomanjkljivosti, kot strojni strokovnjak opozori projektanta.
5. | Dobava in montaža vsebuje tudi drobni montažni material.
6. | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno, iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, z atesti.
7. | Vsaka opisana pozicija je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom in transporti za vgrajen oz. montiran izdelek.
8. | Vsak izvajalec mora po končani svoji fazi očistiti in odstraniti vse odpadke z odvozom na komunalno deponijo, s plačilom vseh stroškov za koriščenje deponije.
9. | Vsa sanitarna keramika in sanitarna oprema mora biti 1 kvalitete v skladu s TSG-12640:2008 po izbiri arhitekta oziroma investitorja!
10. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča!
11. | V ponudbi je potrebno opremo natančno specificirati v kolikor se nudijo alternative razpisanim produktom !
12. | Na iztočnih armaturah morajo biti vgrajeni perlatorji z usmerjevalnikom curka!
13. | Vse mere in detajle je potrebno preveriti na licu mesta
14. | Preboji: Izvajalec je dolžan sodelovati že v fazah, ko gradbinci izdelali opaže in pravočasno namestiti vložke, ki pozneje služijo za prehod strojnih inštalacij. V drugačnem primeru stroške dodatnih del dolbljenja nosilnih in opečnih konstrukcij nosi izvajalec sam.
15. | Upoštevati je potrebno Uredbo o zelenem javnem naročanju za posemezen sklop.
Opomba: Pred oddajo ponudbe preveriti excelove enačbe.
VODOVOD IN KANALIZACIJA
01. | Demontaža obstoječe kompletne WC školjke z vsemi priključnimi deli ter odvoz na trajno deponijo. | kpl | 22 | 0 | 0
02. | Demontaža obstoječega umivalnika z vsemi priključnimi deli ter odvoz na trajno deponijo. | kpl | 25 | 0 | 0
03. | Demontaža obstoječega izlivnika - trokadera z vsemi priključnimi deli ter odvoz na trajno deponijo. | kpl | 1 | 0 | 0
04. | Dobava in montaža kompletnega otroškega stranišča (glede na starostno obdobje) konzolne - viseče izvedbe, na vodno izpiranje sestoječega iz: - 1 kos kot npr. Duofix GEBERIT montažni element za stenski WC, aktiviranje spredaj (višina dosegu otrok) - 1 kos otroška stenska konzolna keramična školjka s sedežno desko - po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. Creavit otroška wc školjka - 1 kos aktivirna tipka po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. Geberit SIGMA 50 (višina dosegu otrok) z varčnim dvokoličinskim splakovanjem ustreznim z Uredbo o zelenem javnem naročanjem. (nastavljivo na varčno splakovanje 3 l/splakovaje) - regulacijski ventil 15/10 s pripadajočo zvezno cevko ter odtočno plastično cevjo - vključno ves pritrdilni, tesnilni in montažni material | kpl | 18 | 0 | 0
05. | Dobava in montaža kompletnega stranišča konzolne - viseče izvedbe, na vodno izpiranje sestoječega iz: - 1 kos Duofix GEBERIT montažni element za stenski WC, aktiviranje spredaj - 1 kos stenska konzolna keramična školjka s sedežno desko - po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. CATALANO Zero - 1 kos aktivirna tipka po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. Geberit SIGMA 50 z varčnim dvokoličinskim splakovanjem ustreznim z Uredbo o zelenem javnem naročanjem. (nastavljivo na varčno splakovanje 3 l/splakovaje) - regulacijski ventil 15/10 s pripadajočo zvezno cevko ter odtočno plastično cevjo - vključno ves pritrdilni, tesnilni in montažni material | kpl | 5 | 0 | 0
06. | Dodatna oprema za WC po izbiri investitorja ali arhitekta:
| držalo za toaletni papir v roli, pokroman ter držalo za WC ščetko z krtačo vključno pritrdilni in tesnilni material | kpl | 23 | 0 | 0
07. | Dobava in montaža kompletnega umivalnika, (otroški, višina umivalnika določena na starostno obdobje uporabnikov) sestoječega iz: -1 kos keramični umivalnik širine 480mm kvalitete 1A, - po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. CATALANO Zero -1 kos kromiranega iztočnega ventila ø32 s čepom na verižici in kromiranega sifona s kromano zvezno cevjo in rozeto |  |  |  | 0
| 1 kos senzorske armature za umivalnik z temperaturnim omejevalnikom, z zveznima cevkama in dvema kotnima ventiloma 15/10 Eurosmart Cosmopolitan E IR elektronska armatura za umivalnik z mešalno napravo zakrita mešalna naprava baterijsko napajanje 6V litijeva baterija, tip CR-P2 vgradnja na eno odprtino sistem za hitro montažo zunanja baterija varnostna zapora po 60 sec. zaslon s prikazom statusa baterije funkcije za proženje z daljincem 36 206 in IR senzorjem 3-minutna začasna izključitev (čistilni modul) sproženje neprekinjenega pretoka 3,5 ali 11 min. za termično dezinfekcijo zahteva za indikator statusa baterije možna mešalna naprava z zapornim ventilom za vročo vodo nastavljiva omejevalnik pretoka 6 l/min. gibljive priključne cevi z nepovratnim ventilom 3/8" čistilna mrežica- z po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. GROHE Eurosmart Cosmopolitan E - komplet s pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom (ustrezati mora Uredbi o zelenem javnem naročanju) | kpl | 28 | 0
08. | Dobava in montaža kompletnega umivalnika, sestoječega iz: -1 kos keramični umivalnik širine 600mm kvalitete 1A, - po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. CATALANO Zero -1 kos kromiranega iztočnega ventila ø32 s čepom na verižici in kromiranega sifona s kromano zvezno cevjo in rozeto -1 kos stoječo enoročno mešalno baterijo za umivalnik z zveznima cevkama in dvema kotnima ventiloma 15/10 - po izboru arhitekta oz. INVESTITORJA kot npr. GROHE Eurodisc Cosmopolitan z nastavljenim omejevalnikom pretoka na 6l/min - komplet s pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 2 | 0 | 0
09. | Dodatna oprema za umivalnike: - ogledalo širine 480 mm višine 480mm - varnostna folja, na zadnji strani ogledala - keramični etažer 480 mm - držalo ali set toaletne robčke, po navodilu investitorja - držalo za tekoče milo, vključno s pritrdilnim materialom | kos | 28 | 0 | 0
10. | Dodatna oprema za umivalnike: - ogledalo širine 600 mm višine 600mm - keramični etažer 600 mm - držalo ali set toaletne robčke, po navodilu investitorja - držalo za tekoče milo, vključno s pritrdilnim materialom | kos | 2 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža izlivnika - trokadero, keramični - zidni, srednje kvalitete z:
izpiralnim ventilom DN20
zidno mešalno baterijo z dolgim premičnim iztokom
pokromano dvižno mrežo
| vključno s tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža pretočnega PVC talnega sifona s kromirano ploščo velikosti 15 x 15 cm z zapornim lijakom kot npr. HL300 | kos | 10 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža kanalizacijske cevi izdelane iz trdega polipropilena PP-ja po DIN 19531 tip HT, zatesnjene z gumijastimi tesnili vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom
| PP 50 | m | 50 | 0 | 0
| PP 110 | m | 40 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža PE-Xb/Al/PE cevi za toplo sanitarno vodo, z vsemi fazonskimi kosi in ostalim potrebnim materialom za montažo, vključno Armacell izolacija tip ITS debeline najmanj DN notranji premer cevi, a ne manše od 6 mm kot npr. Geberit Mepla
| D 20x3,5 mm | m | 50 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža PE-Xb/Al/PE cevi za hladno sanitarno vodo kot npr. Geberit Mepla, z vsemi fazonskimi kosi in ostalim potrebnim materialom za montažo, vključno Armacell izolacijo tip Tubolit S plus debeline 4 mm.
| D 20x2,5 mm | m | 80 | 0 | 0
16. | Dolbenje v tlaku in steni za priklop inštalacij na obstoječi razvod | ur | 16 | 0 | 0
17. | Izpiranje in polnjenje sistema, tlačni preizkus | kpl | 1 | 0 | 0
18. | Klorni šok vodovodne instalacije in pridobitev pozitivnega izvida o neoporečnosti sanitarne vode | kpl | 1 | 0 | 0
19. | Razna nepredvidena dela po dejanskih stroških se vpiše v gradbeno knjigo in potrdi nadzorni organ - ocena. | % | 10 |  | 0
20. | Izdelava tehnične dokumentacije PID | kpl | 1 | 0 | 0
21. | Pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, stroški zavarovanja, izdelava dokazil o zanesljivosti objekta (DZO), garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela | % | 3 |  | 0
| VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## elektro
EKO VRTEC VELENJE: POPIS MATERALA ZA SANACIJO RAZSVETLJAVE-OCENA
I/ | RAZSVETLJAVA |  |  | 0
II/ | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  | 0
III/ | OSTALO |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE : |  |  | 0
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
I/ | RAZSVETLJAVA
Opomba: Vse svetilke so zbrane na osnovi ODREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU (LED SVETILA)in os krmiljene s senzorji, ki omogočajo 100% izklop, ko ni prisotnih oseb v sanitarnih prostorih.
1 | Trilux Aviella C07 LED 24W 840 IP44 - vgradna zaprta stropna svetilka z LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K in barvne kakovosti po RA>80, izhodne svetilnosti svetilke: 2000 lm, zaprta opalno PMMA belo širokosnopno optiko, dimenzije: Ø240x24 mm, potrebni vgradni izrez: Ø 228 mm, potrebna vgradna višina: min 45 mm, predvidene obratovalne dobe min. 35000h L70, energijskega razreda A++, s certifikatom CE in ENEC, z garancijo 5 let
| kom | 38 |  | 0
2 | Trilux Aviella C05 LED 15W 840 IP44 - vgradna zaprta stropna svetilka s povišano stopnjo zaščite, z LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K in barvne kakovosti po RA>80, izhodne svetilnosti svetilke: 1300 lm, ohišje svetilke iz litega aluminija bele barve zaprto z belo opalno PMMA širokosnopno optiko, dimenzije: Ø180x24 mm, potrebni vgradni izrez: Ø 168 mm, potrebna vgradna višina: min. 45 mm, energijskega razreda A++, obratovalne dobe min. 35000h L70, s certifikatom CE in ENEC, z garancijo 5 let
| kom | 23
3 | MTS WL Min LED 15W 840 - zaprta nadgradna stropna in stenska svetilka z LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K, izhodne svetilnosti svetilke: 1550 lm, McAdam<3, stopnje zaščite: II, z navzdol širokosnopno usmerjenim snopom svetlobe, ohišje iz tehnopolimera metalno srebrno sive barve in opalni PMMA difuzor, premera: Ø220 in nizke višine50 mm, 50000h L80, odporna na udarce po min IK05, s certifikatom CE in garancijo 5 let
| kom | 3
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA: |  |  | 0
II/ | INSTALACIJSKI MATERIAL
1 | Dobava in montaža senzorja gibanja (IR) in svetlobe, 360° , s časovno nastavljivim izklopnim časom in svetlobnim tokom,nadometne izvedbe komplet
| kom | 26 |  | 0
2 | Dobava in montaža navadnega stikala s signalno lučko 16A za premostitve senzorjev
| kom | 15 |  | 0
3 | Dobava in montaža kablov s PVC izolacijo za napetost 400V s Cu žilami, položenimi na kabelskih policah in v instalacijske (samogasne) cevi, komplet:
NYM - J - 3 x 1,5 mm2
| m | 360 |  | 0
NYM - 2 x 1,5 mm2
| m | 80 |  | 0
4 | Dobava in montaža fleksibilne samogasne instalacijske cevi od fi11
| m | 300 |  | 0
5 | Doza p/o fi 60mm
| kom | 50 |  | 0
6 | Ostali drobni material
| % | 3 |  | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL: |  |  | 0
III/ | OSTALO
1 | Pregled, meritve NN instalacij, izdaja certifikata, komplet
| kpl | 1 |  | 0
2 | Odstranitev obstoječe opreme
| kpl | 1 |  | 0
3 | Nepredvidena dela
| % | 5 |  | 0
4 | Izdelava PID
| kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALO: |  |  | 0