## REKAPITULACIJA
POPIS GRADBENIH DEL
OBJEKT: | Spominski center 1991
INVESTITOR: | Mestna občina Velenje
ŠT.PROJ: | 15/2015
PROJEKTANT: | ,
Arhitekturno projektiranje in svetovanje,
Urška Delopst, s.p.
IZDELANO: | NOVEMBER in FEBRUAR 2015
FAZA: | PZI
OCENA VREDNOSTI MATERIALA IN DEL
SPLOŠNA OPOMBA: Popis je izdelan na podlagi projekta PZI. V času poteka razpisa javnega naročila je ponudnik dolžan, da podrobno pregleda projekt vključno s popisom del ter ga po potrebi dopolni oz. opozori naročnika, če ugotovi, da določene postavke in količine niso natančno definirane ali niso zajete v projektantskem popisu del za celovito izvedbo projekta. Ponudba izvajalca mora zajemati vsa dela in materiale za zaključevanje del v celoti, varno uporabo ter predajo stavbe uporabniku z deli zaključenimi v celoti. Naročnik bo v času trajanja razpisa organiziral ogled objekta, za potencialne ponudnike. Vso premično opremo, kot so mize, stoli, omare in ostala manjša oprema, bo odstranil lastnik.
V postavkah so vključena vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, montažni in ostali drobni material, potrebna podkonstrukcija, pritrdilni in vijačni material, vsi morebitni manipulativni in transportni stroški, obratovalni stroški gradbišča, stroški označevanje gradbišča z gradbeno tablo (skladno s predpisi financerja/ev), zavarovanjem gradbišča in delavcev, stroški meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, zakoličenje, varnosti pri delu ter izdelava delavniške dokumentacije. Izvajalec je dolžan izvesti vse potrebne meritve, zagone, poskusna obratovanja, priskrbeti mora ustrezne ateste in navodila za obratovanje. Vsi vgrajeni elementi in naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi. Po končanih delih je pogodbeni izvajalec dolžan izdelati Projekt izvedenih del in ga predati naročniku (dva tiskana izvoda in en izvod na digitalnem mediju).
Vsa oprema, naprave in elementi v projektu in popisu del so navedeni samo primerno (kot naprimer) in se lahko zamenja z alternativno opremo, materialom, napravo in elementi, ki ustrezajo po kvaliteti in tehnoloških karakteristikah.
Pred dobavo in vgradnjo potrebno vse mere preveriti na terenu in jih uskladiti med izvajalci in podizvajalci ter nadzornim organom.
Vse zneske mora ponudnik sam preračunati. Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke v popisih del. V primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno polje), bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR). V primeru, da bo ponudnik pri postavki uporabil znak »/« ali podobno, bo naročnik štel, da te postavke ne ponuja. Ponudnike posebej opozarjamo, da navedejo tudi vrednosti za postavke nepredvidenih del na mestih, kjer so zahtevane.
SKUPNA REKAPITULACIJA
OBNOVITVENA DELA
STROJNA DELA
ELEKTRO DELA
SKUPAJ :
+ 22 % DDV
SKUPAJ :

## OBNOVITVENA DELA
Zap. Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost (€)
Opomba: ponujena cena mora zajemati dobavo in montažo/postavitev opreme v prostor s čiščenjem in odvozom embalaže!
2.0 | OBNOVITVENA DELA
2.1. | Dobava in montaža strešnega okna Velux ali podobno dim.78/118cm, plastificiran les tipa Velux GGU vključno z zunanjim in notranjim vgradnim sistemom, zastekljeno s trislojnim energijsko varčnim in varnim steklom (zunanje kaljeno steklo in notranje lepljeno steklo, Ug=0,7 W/m²K, Uw=1,0 W/m²K). Strešno okno s krilom vpetim v sredini, dvojno tesnjenje s prezračevalno loputo v krilu. Vgradnja z obrobo za ravno/profilirano kritino (Alu, kot RAL 7043), za posamezno/skupinsko vgradnjo, z zunanjim mrežastim senčilom ter z notranjim zatemnitvenim rolo senčilom z vodili (kot naprimer Siesta senčilo za popolno zatemnitev proizvajalca Velux) na daljinsko upravljanje z električnim pogonom z zatemnitveno tkanino (b/o). Vključno z razvodom električnih vodnikov in priključitvijo na interno električno omrežje. Vključno z vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in zaključnim materialom. Vse mere preveriti na mestu samem pred naročilom oken! GLEJ SHEMO OKEN IN VRAT! | kom | 6
2.2. | - Dobava in montaža novih oken v lesenem okvirju (zunanji del okvirja v črni barvi, notranji del okvirja v beli barvi), zastekljenih s troslojno zasteklitvijo (Ug max=1,1 W/m2K), z vsem potrebnim okovjem, pritrdilnim, zaščitnim in tesnilnim materialom, kljuko ter obdelati stik okvirja in zidu. Vse mere preveriti na mestu samem! V ponudbo vključiti ves potrebni vgradni in zaključni material. V ponudbo je potrebno vključiti vso kovinsko podkonstrukcijo, ki je potrebna za montažo elementov GLEJ SHEMO OKEN IN VRAT! Vključena je obdelava zunanje špalete in sam izgled okna, ki se ne spreminja (obdelava stika okna z leseno fasado). Vključena notranja lesena in zunanja alu okenska polica. Okna dimenzij 136/142 cm in oba okna dimenzij 81/83 cm imajo notranje (screen) rolo senčila v kaseti z zatemnitveno tkanino (b/o) s pogonom na elektro motor-upravljanje s stikalom (kot naprimer proizvajalca senčil Medle)
| *Okno dim. 136/142 cm. | kom | 1
| *Okno dim. 90/140 cm. | kom | 3
| *Okno dim. 160/170 cm. | kom | 1
| *Okno dim. 81/83 cm. | kom | 2
2.3. | - Čiščenje obstoječih notranjih enokrilnih lesenih vrat dimenzije 83/210 (poševno odrezano krilo) z lesenim suhomontažnim podbojem in lesenim polnim krilom, s predpripravo za barvanje. Izbere se bel odtenek barve. Pred barvanjem morajo biti celotna vrata s podboji temeljito očiščena za kvalitetnejši izgled. V ceni upoštevati zaščito ostale opreme pred madeži zaradi barvanja. Barvanje v slojih do popolnega prekritja osnovne podlage. Čiščenje po končanih delih, morebitne madeže na ostali opremi je potrebno trajno očistiti. Zamenjati obstoječo kljuko in ključavnico z novo v navadni izvedbi. Vse mere preveriti na mestu samem! GLEJ SHEMO OKEN IN VRAT! | kom | 1
2.4. | - Dobava in montaža suhomontažnega stropa tipa Knauf ali podobno, vključno z nosilno podkonstrukcijo. Vključiti vsa pomožna dela ter ves vgradni in zaključni material. Zaključna obdelava z vključno finalnim opleskom. Mavčno kartonske plošče je potrebno po vgradnji bandažirati, dvakrat kitati in brusiti,finalno obdelati za pripravo na 2 x slikopleskarski oplesk. Vse stike je potrebno pred zaključnim slikoopleskom silikonirati!!!- Pred montažo suhomontažnega stropa se dobavi in vgradni mehko toplotno izolacijo v strop (mineralna volna, ʎmax=0,036 W/mK, požarni razred A1) v debelini 20 cm z vključeno parno zaporo. Parno zaporo in toplotno izolacijo vgraditi tako da bo parna zapora in toplotna izolacija sklenjena z obstoječo tako na stropu, kot tudi na stiku s stensko, vključno z vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in zaključnim materialom. Opozorilo: posebna pozornost pri vgradnji parne zapore, ki jo je potrebno vgraditi kvalitetno, da ne bo prihajalo do kondenzacije. Parna zapora mora biti vgrajena zrakotesno, s preklopi minimalno 10 cm, po detajlih in navodilih dobavitelja. Pri količini je potrebno upoštevati prilagajanje/izmikanje obstoječi leseni konstrukciji. | m2 | 400
2.5. | - Dobava in montaža suhomontažnih obodnih sten tipa Knauf ali podobno, vključno z nosilno podkonstrukcijo. Vključiti vsa pomožna dela ter ves vgradni in zaključni material. Zaključna obdelava z vključno finalnim opleskom. Mavčno kartonske plošče je potrebno po vgradnji bandažirati, dvakrat kitati in brusiti,finalno obdelati za pripravo na 2 x slikopleskarski oplesk. Vse stike je potrebno pred zaključnim slikoopleskom silikonirati!!!- Pred montažo suhomontažnega stropa se dobavi in vgradni mehko toplotno izolacijo v stene (mineralna volna, ʎmax=0,036 W/mK, požarni razred A1) v debelini 15 cm z vključeno parno zaporo. Parno zaporo in toplotno izolacijo vgraditi tako da bo parna zapora in toplotna izolacija sklenjena z obstoječo tako na stropu, kot tudi na stiku s stensko, vključno z vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in zaključnim materialom. Opozorilo: posebna pozornost pri vgradnji parne zapore, ki jo je potrebno vgraditi kvalitetno, da ne bo prihajalo do kondenzacije. Parna zapora mora biti vgrajena zrakotesno, s preklopi minimalno 10 cm, po detajlih in navodilih dobavitelja. Pri količini je potrebno upoštevati prilagajanje/izmikanje obstoječi leseni konstrukciji. | m2 | 300
2.6. | - Izdelava razstavnih stenskih niš za vstavitev razstavnih vitrin v obodnih suhomontažnih stenah stenah v razstavno/projekcijskem prostoru 4 kom 1,0 m x 0,4 m globine 0,3 3m in 3 kom 1,4 m x 0,4 m globine 0,33 m. Izvedene niše je potrebno dodatno podpreti s stenskimi c-profili, da se ojača nosilnost za naknadno namestitev steklenih razstavnih vitrin v niše. Opomba: pri namestitvi podkonstrukcije posebna pozornost na mestih za možnost vgradnje vgradnih svetilk (v vitrine se namesti vgradna stropna svetilka za direktno osvetlitev notranjosti vitrine). Vključena zaključna obdelava z vključno finalnim opleskom. | kpl | 1
2.7. | -dodatek za dvojno pločenje. | m2 | 180
2.8. | - čiščenje obstoječih vidnih podpornih lesenih delov strešne konstrukcije za barvanje (stebri, podporniki in podobno). Za barvo se izbere obstoječ črni odtenek barve. Pred barvanjem morajo biti leseni deli temeljito očiščeni za kvalitetnejši izgled. V ceni upoštevati zaščito ostale opreme pred madeži zaradi barvanja. Barvanje v slojih do popolnega prekritja osnovne podlage. Čiščenje po končanih delih, morebitne madeže na ostali opremi je potrebno trajno očistiti. | m2 | 40
2.9. | -Struganje obstoječih sten in zidanih iztopajočih elementov (dimenzije ca. 1,0 mx 0,5 in višine ca. 1,8 m), premaz z emulzijo, 2x kitanje in brušenje ter slikopleskarski oplesk. Čiščenje po končanih delih in odvoz odpadkov natrajno deponijo. Vse vogalne stike je potrebno silikonizirati. | m2 | 90
2.10. | -dobava in vgradnja OSB plošč debeline 18mm na obstoječa tla iz OSB z vijačenjem, rezanjem, prilagajanjem obstoječim nosilnim elementom (stebri). Čiščenje po končanih delih. | m2 | 240
2.11. | - Dobava in vgradnja suhomontažnih pregradnih sten z enojno kovinsko podkonstrukcijo in stenskih C - profilov, nenosilna, debelina stene 100 mm, obojestranska enoslojna obloga iz Knauf mavčnih plošč debeline 12,5 mm. Vključiti vsa pomožna dela ter ves vgradni in zaključni material. Zaključna obdelava z vključno finalnim opleskom. Mavčno kartonske plošče je potrebno po vgradnji bandažirati, dvakrat kitati in brusiti,finalno obdelati za pripravo na 2 x slikopleskarski oplesk. Vse stike je potrebno pred zaključnim slikoopleskom silikonirati!!! Barva finalnega opleska po izboru arhitekta. V ponudbi mora biti zajeto čiščenje po opravljenem delu in odvoz odpadnega materiala. | m2 | 70
2.12. | - Dobava in vgradnja suhomontažnih pregradnih sten in stropa tunelskega dela z dvojno kovinsko podkonstrukcijo in stenskih C - profilov, nenosilna, debelina stene od 400 mm do 100 mm, obojestranska dvoslojna obloga iz Knauf mavčnih plošč debeline 12,5 mm. Vključiti vsa pomožna dela ter ves vgradni in zaključni material. Zaključna obdelava z vključno finalnim opleskom. Mavčno kartonske plošče je potrebno po vgradnji bandažirati, dvakrat kitati in brusiti,finalno obdelati za pripravo na 2 x slikopleskarski oplesk. Vse stike je potrebno pred zaključnim slikoopleskom silikonirati!!! Barva finalnega opleska po izboru arhitekta. V ponudbi mora biti zajeto čiščenje po opravljenem delu in odvoz odpadnega materiala. | m2 | 60
2.13. | - dobava in vgradnja finalne talne obloge tipa kot PVC-VINIL v sivi barvi, vgradnja se izvede z lepljenjem na pripravljeno podlago na obstoječih OSB ploščah. V ponudbo je potrebno vključiti ves pritrjevalni material potreben za izvedbo vključno z obrobnimi letvami in čiščenjem ter odvozom odpadnega materiala po končanem delu. | m2 | 250
2.14. | -Dobava in vgradnja klančine se izvede v obliki kovinske podkonstrukcije, na katero se namesti 2x OSB plošča debeline 18mm, na katero se položi končni tlak opisan v prejšnji postavki. Glej detajl klančine v projektni dokumentaciji. | m2 | 10
2.15. | -Dobava in vgradnja kovinskih zatičev v velikosti ca 5 cm x 5 cm debeline 2-3 mm, 30 kom v tleh za ravnanje vrste stolov. V tleh predvideti pozilcije, jih pripraviti in namestiti zatiče. Pred naročilom, izdelavo in izvedbo potreben posvet s projektantom. | kpl | 1
2.16. | -Izvedba dvignjenega dela v razstavnem prostoru (oder)se izvede v obliki kovinske podkonstrukcije, na katero se namesti 2x OSB plošča debeline 18mm, na katero se položi končni tlak opisan v postavki 2.15. Ob straneh je potrebno dvignjeni del krožne oblike zapreti z OSB ploščami in obdelati (vključno z vsemi pomožnimi deli ter z vsem vgradnim in zaključnim materialom. Zaključna obdelava z vključno finalnim opleskom.(višina 15cm). | m2 | 13
2.17. | -osrednji razstavni pano se izvede v obliki kovinske konstrukcije votlih kvadratnih profilov 10/10 cm, ki so pritrjeni v tla (pritrjevanje skrito pod končnim tlakom) preko ploščatih profilov dimenzije 85 x 10 cm debeline 10 mm z vijačenjem v leseno podkonstrukcijo pod OSB ploščami (vijačenje z vijaki za les 8x150mm). Vijačenje z dvanajstimi vijaki za vsak ploščat profil. Razstavni pano je razdeljen na dva enaka samostojna dela dimenzij vidni del-3,5 m x 2,1 m. Pred vgradnjo okvirja je potrebno na mestu namestitve odstraniti obstoječe OSB plošče ter vgraditi lesene nosilne elemente dimenzije 10 x 15 cm v skupni dolžini vseh elementov do 12 m v med nosilno talno konstrukcijo z vsem pomožnim materialom kot naprimer jekleni kotniki debeline minimalno 4 mm (24 kom) z vsem vijačnim materialom. Po vgradnji okvirjev namestitev odstranjenih osb plošč. Med okvir in ploščate nosilne profile se namestijo distančniki v višini 3,5 cm. Glej detajl v projektni dokumentaciji. | kpl | 2
2.18. | Zaključno fino čiščenje po opravljenih vseh delih | kpl | 1
2.19. | Izdelava PID - 2 tiskana, 1 elektronski | kpl | 1
2.20. | Nepredvidena dela 10% | ocena | 1
SKUPAJ OBNOVITVENA DELA
REKAPITULACIJA OBNOVITVENIH DEL
O - OBNOVITVENA DELA
SKUPAJ:
+ 22 % DDV
SKUPAJ :

## STROJNA DELA
3 STROJNE INŠTALACIJE
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
OPOMBA:
* pred izvedbo inštalacij je potrebna pisna potrditev lokacije poteka ali namestitve inštalacijske opreme arhitekta!!
3.1. | Priprava dvižnih vodov za priklop novega ogrevnega razvoda s prehodom iz jekla na alumplast. | kpl | 8
3.2. | Dobava in vgradnja predizoliranih alumplast cevi s toplotno izolacijo debeline 6 mm z vsemi fazonskimi kosi, pritrdili in ostalim drobnim materialom. Razvod se vodi od dvižnega voda do mest predvidenih za namestitev radiatorjev v tleh ter stenskih utorih. V ceni upoštevati izdelavo potrebnih utorov v leseno ali betonsko konstrukcijo ter čiščenjem po končanih delih z odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo.
| fi16x2,0 | m | 62
| fi20x2,0 | m | 6
3.3. | Dobava in vgradnja radiatorjev s spodnjim sredinskim priklopom (kot npr.: Aklimat MM) in ventilom (ravni/kotni kot npr. Herz VUA) s stenskimi nosilnimi konzolami ter termostatom z ločenim kapilarnim tipalom z montažo do 2m od radiatorja kot npr: Herz "D". Kapilarna cev se vgradi v zaščitno cev min fi22mm in dozi.
| 1400/738 | kpl | 8
| 1400/574 | kpl | 1
| 1400/492 | kpl | 1
| 1400/410 | kpl | 1
3.4. | Dobava in vgradnja zaščitnih perforiranih mask radiatorjev po primeru iz priloge projektne dokumentacije - iverna plošča v beli barvi. Zaščitne maske se dimenzujsko prilagodijo dimenzijam sten na katerih so radiatorji, kjer bo maska globoka ca. 15 cm, višina maske bo ca. 2m (od tal do stropa. Maska mora biti enostavno snemljiva za servis in čiščenje. Iz bočne strani mora biti dovolj velika odprtina za nastavljanje termostatskega ventila ter odzračevanje. | kpl | 11
3.5. | Zapiranje dovoda hladne in tople vode do obstoječe mešalne batarije z delnim izpustom | kpl | 1
3.6. | Odstranitev obstoječe pocinkane cevi v tleh (do 6m), ter priprava in izdelava prehodnega kosa iz pocinkane cevi na alumplast. Upoštevati izrez lesenega poda ter odstranitev nasutja v radiu 30 cm (hladna in topla voda) | kpl | 1
3.7. | Odstranitev dela PVC kanalizacijskega voda (do 3m) ter izdelava novega priključnega mesta za nov odtok v tleh s podaljšanjem na novo lokacijo. Upoštevati izdelavo utora v nasutju v medetažni plošči ter delno v stenskem utoru (1m). Upoštevati izdelavo utora ter odvoz ruševin na trajno deponijo. Polaganje PVC kanalizacijskega razvoda fi50 v dolžini do 5m z vsemi fazonskimi kosi. | kpl | 1
3.8. | Dobava in vgradnja predizoliranih alumplast cevi z vsemi fazonskimi kosi za hladno in toplo vodo s pripravo priključnega mesta s kotnimi ventili za priklop mešalne baterije in rozeto.
| fi16x2,0 | m | 10
3.9. | Tlačni preizkus ogrevalnega sistema s poskusnim zagonom in začetkom obratovanja, ki naj obsega: polnjenje cevi s hladno vodo, pregled cevi, armatur in opreme; dopolnjevanje vode | kpl | 1
3.10. | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled | kpl | 1
3.11. | Tlačna preizkušnja vodovoda in kanalizacije | kpl | 1
3.12. | Izdelava dezinfekcije pitne vode z ustreznimi rezultati pristijnega organa | kpl | 1
3.13. | Čiščenje po končanih delih ter odvoz materiala na trajno deponijo | kpl | 1
3.14. | Pomoč gradbinca pri raznih gradbenih delih krpanje utorov z malto..) delo+material | ur | 3
3.15. | Demontaža in prestavitev obstoječega hidranta na pravokotno steno ter predelava cevne povezava do nove loacije s priklopom. Pocinkan cavni razvod dimenzije 2" dolžine do 1,2 m z vsemi fitingi. Vzpostavitev v začetno stanej. | kpl | 1
Priprava dela inštalacije za klimatizacijo opcijsko po naknadni odločitvi investitorja
3.16. | Dobava in montaža cevnega razvoda iz dvojnih predizoliranih CU cevi z vsemi fazonskimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom. Razvod voden v spuščenem stropu in obdelanimi nosilnim elementi s suhomontažnim sistemom.
| - 1/4" (6,35 mm) + 3/8" (9,52 mm) | m | 48
3.17. | Dobava in montaža odvoda kondenza notranjih klimatskih enot. Odvod kondenza se izdela iz trde cevi s padcem proti odtoku. V ceni cevi je potrebno upoštevati vse fazonske kose, pritrdilni in tesnilni material. Razvod voden v spuščenem stropu in obdelanimi nosilnim elementi s suhomontažnim sistemom.
| - trde cevi fi 20 | m | 28
3.18. | Dobava in vgradnja jeklenih revizijskih vratic v knauf dimenzije 30x30 cm | kpl | 4
3.19. | Nepredvidena dela strojne inštalacije 10% | ocena
SKUPAJ :
REKAPITULACIJA STROJNE INŠTALACIJE
3 Strojne inštalacije
SKUPAJ:
+ 22 % DDV
SKUPAJ :

## ELEKTRO DELA
4 ELEKTRO INŠTALACIJE
ELEMENTI S KARAKTERISTIKAMI, ENAKIMI KOT V OPISU:
| Oprema, storitev | Kol | EM | EUR/EM | Skupaj EUR
A) JAKI IN ŠIBKI TOK
( Dobava in montaža )
V vseh svetilkah naj bodo zajete sijalke, starterji ali balastna bremena
Stikalni in vtični sistem je modularni kot npr. TEM Line
4.1. | reflektor vgradni kot npr. MOOR 2xLED 11W/840 890lm, 40°, z napajalnikom | 5 | kom
4.2. | svetilka stenska fluo, kot npr. Minus CS2C 1x49W | 2 | kom
4.3. | svetilka stenska fluo, kot npr. Minus CS2C 1x24W | 2 | kom
4.4. | rotacijska luč (rdeče-bela) po izbiri investitorja, montaža na lesen nosilec na stropu | 1 | kom
4.5. | UP LED 11-24W MTS, 1h avtonomija | 3 | kom
4.6. | UP LED 8W MTS, 1h avtonomija | 1 | kom
4.7. | vgradna LED svetilka 3W, (knauf) fiksna, optika: kot vsaj 80°, 3000K | 7 | kom
4.8. | svetilka na konzoli HIBIT QPAR 75W SREBRNOSIVA s pritrditvijo in priklopom | 12 | kom
4.9. | LONA C OP 400H LED 2500 27W/840 FO | 4 | kom
4.10. | linija svetilk kot npr Hunter flex z ozkim okvirjem, skupna dolžina 15m, z obesnim priborom in ožičenjem (trojno prižiganje/linijo)z vgrajenimi: 7 kom Hunter spot RVS LED 1200 18W 1230 lm 24° 7 kom 2x28W opalni pokrov 6kom slepi pokrov | 2 | kom
4.11. | linija svetilk kot npr Hunter flex z ozkim okvirjem, skupna dolžina 5m, z obesnim priborom in ožičenjem (trojno prižiganje/linijo)z vgrajenimi: 3 kom Hunter spot RVS LED 1200 18W 1230 lm 24° 2 kom 2x28W opalni pokrov 2kom slepi pokrov | 2 | kom
4.12. | linija svetilk kot npr Hunter flex z ozkim okvirjem, skupna dolžina 7,5m, z obesnim priborom in ožičenjem (trojno prižiganje/linijo)z vgrajenimi: 7 kom Hunter spot RVS LED 1200 18W 1230 lm 24° 3 kom 2x28W opalni pokrov 3kom slepi pokrov | 2 | kom
4.13. | piktogrami dim. 300x150mm | 10 | kom
4.14. | stikalo navadno izmenično 2M | 1 | kom
4.15. | 2 kom stikalo navadno 1M v skupnem okvirju | 3 | kom
4.16. | stikalo navadno 2M | 2 | kom
4.17. | tablo n/o kot npr TEM Cubo 4kom x 6M vgrajeno skupno 21 stikal + 3x stikalo za žaluzije | 1 | kom
4.18. | vtinica šuko enofazna podometna | 23 | kom
4.19. | vtičnica šuko enofazna podometna s pokrovom | 2 | kom
4.20. | vtičnica šuko enofazna nadometna s pokrovom | 1 | kom
4.21. | vtičnica RJ45 enojna p/o 6A | 22 | kom
4.22. | fiksni priključek | 1 | kom
4.23. | podometne razvodne doze različnih dimezij | 20 | kom
|  | SKUPAJ : | A
B ) KABLI, VODNIKI in CEVI
4.24. | kabel NYM-J 5 x 2,5mm2 | 10 | m
4.25. | kabel NYM-J 3 x 2.5 mm2 | 350 | m
4.26. | kabel NYM-J 4 x 1.5 mm2 | 150 | m
4.27. | kabel NYM-J 3 x 1.5 mm2 | 1100 | m
4.28. | kabel NYM 2 x 1.5 mm2 | 20 | m
4.29. | UTP cat. 6a | 950 | m
4.30. | PPL 2 x 1,5 m2 kabel za zvočnike | 150 | m
4.31. | H07V-K 4mm2 YG za zanko za slušno prizadete | 50 | m
4.32. | vodnik H07V-K 6 mm2 | 200 | m
4.33. | Instalacijska cev f 16mm | 2400 | m
4.34. | instalacijska cev f 26 mm | 20 | m
4.35. | NIK kanali različnih dimezij , beli/rjavi | 50 | m
|  | SKUPAJ : | B
C ) RAZDELILCI IN OMARICE
RAZDELILEC RG
1 kom nadometna omara kovinska 4-vrstična 12DIN
1 kom FID 40/4/0,3A
7 kom instalacijski odklopnik 10A/1
4.36. | 2 kom instalacijski odklopnik 13A/1
13 kom instalacijski odklopnik 16A/1
1 kom instalacijski odklopnik 16A/3
1 kom napajalnik za rotacijsko luč 230/12V oz. odvisno od luči
Pe, N, sponke
| drobni in vezni material | 1 | kom
KOMUNIKACIJSKA OMARICA
1 kom omarica zidna kot npr. Monel STK 10
steklena vrata, ključavnica
modem - dobavi Telekom
4.37. | prigrajen el. delilnik 4x230V
1kom router 1G
1kom 12-port switch
1 kom polica 10"
2 kom povezovalni kabli UTP cat 6a 1m
| 22 kom konektorjev RJ56 cat. 6a | 1 | kom
|  | SKUPAJ : | C
D) MULTIMEDIJSKA OPREMA
Instalacijska dela in materiali
4.38. | Instalacijski kabel HQ - high speed HDMI 1,5m | 6 | kom
4.39. | Instalacijski kabel HQ - high speed HDMI 15m z linijskim izenačevalnikom | 1 | kom
4.40. | Instalacijski kabel VGA | 20 | m
4.41. | Instalacijski kabel -stereo avdio | 20 | m
4.42. | izvedba instalacije | 1 | kom
|  | SKUPAJ : | D
E) SPLOŠNO (pri količinah upoštevana vsa električna dela)
4.43. | vrtanje skozi nosilce in plošč do fi 5cm | 1 | pavšal
4.44. | čiščenje in odvoz ostankov po montaži | 1 | pavšal
4.45. | meritve jakega in šibkega toka z izdajo merilnih protokolov | 1 | kpl
4.46. | vris sprememb za izdelavo PID | 1 | kpl
4.47. | drobni in vezni material za celotne elektro inštalacije | 8% | ocena
4.48. | dobava, kalo in nepredvidena dela za celotne elektro inštalacije | 10% | ocena
|  | SKUPAJ : | E
REKAPITULACIJA:
A) JAKI IN ŠIBKI TOK
B ) KABLI, VODNIKI in CEVI
C ) RAZDELILCI IN OMARICE
D) MULTIMEDIJSKA OPREMA
E) SPLOŠNO
SKUPAJ ELEKTRIČNE INSTALACIJE BREZ DDV
REKAPITULACIJA ELEKTRO INŠTALACIJE
4 Elektro inštalacije
SKUPAJ:
+ 22 % DDV
SKUPAJ :